문서번호	급수운영과-494
결재일자	2023. 1. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
차용운		김영환	01/09
			성기선
협조

누수탐지 작업일보

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 1. 9.

급수운영과

일시			2023년 1월 9일 탐지(월요일) 날씨 맑음
탐지 위치			중블록명				탐지구분				위 치								비 고
			목동 03 신정 05 독산 01 신월 03 목동 01				음 청 식				마곡동 727-1212번지 일대, 오류동 306-4번지 일대 가리봉동 138-7번지 일대
							다 점 식				신월동 454-15번지 일대, 목동 915번지 일대								-
탐 지 원			총 괄 업 무								탐 지 반					기간제
											차용운, 원동원, 김원일
음청식 누수탐지
연번	위 치 (도로명)						도 종	관로 구경			소블록	수압	접수시간		처리내용		가압.시장 역사.하수		야탐.민탐 일탐.계탐			비고
1	마곡동 727-1212번지 일대						ASP	300			목동 03-12	-	-		누수처 없음				계획탐지
2	오류동 306-4번지 일대						ASP	300			신정 05-05	-	-		누수처 없음				계획탐지
2	가리봉동 138-7번지 일대						ASP	80			독산 01-01	-	-		누수처 없음 (옥내누수)				민원탐지
다점식 누수탐지
연번	소블록명	로거 설치									누수탐지 결과								가압 시장 역사 하수		야탐 민탐 일탐 계탐		비고
		센서 구간		연장 (m)	설치위치			설치 구경 (mm)		재질	총음 수집 (분)	횟수	시간 간격 (분)		누수확율 (%)	이점 재탐 여부	누수 위치
1	신월 01-25	1~2		64	신월동 454번지 일대			200		DCIP	10	5	5		91	-	누수 (신월동 454-15번지)		-		계획 탐지		탐지6
2	목동 01-41	1~2		87	목동 915번지 일대			200		DCIP	10	5	5		93	-	누수 (목동 915번지)		-		계획 탐지		탐지7
탐 지 연 장(음청식)
km				인입관		50mm이하			80mm			100mm		150mm		200mm		250mm		300mm
				0.1		0.2			0.3			0.3		0.2		0.8		-		0.4
2.3				500mm		700mm			900mm이상

붙임  1. 누수탐지_적출관리_적출보고서(탐지 06 양천구 신월동 454-15) 1부.

2. 누수탐지_적출관리_적출보고서(탐지 07 목동 915(공영 주차장)) 1부.