"우리는 소방관이다!"
	도 봉 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(쌍문)

1. 관련근거

가.재난관리과-1085(2023.3.2.) 「2023년 소방용수시설 관리 운영 계획 알림」

나.쌍문119안전센터-616(2023.2.27.)「2023년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조사·정비 일정 보고」

2. 우리안전센터에서 관리·운용 중인 소방용수시설에 고장이 발행하여 다음과 보고하니, 신속히 조치하여 주시기 바랍니다.

연번	용 수	일 시	위 치	고장내역	비고
1	1249 (지하식)	2023.04.04.(화) (상반기 소방용수시설 일제조사 점검 시)	도봉구 우이천로30길 33 금강맨션 가동 앞	지하식 소화전 뚜껑 개폐불가 (안열림)	사용불가

붙임 1.소방용수시설 고장 세부현황(1249) 1부.  끝.

	쌍문119안전센터장
주임	김종술		3팀장	조재원		119안전센터장	04/04
이종호
협조자
시행	쌍문119안전센터-1098	(	2023. 4. 4.	)	접수		(		)
우	01450	서울특별시 도봉구 노해로 152, (쌍문동)쌍문119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8186	/전송	02-6981-8187	/	jongsoul@seoul.go.kr	/	부분공개(6)