아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 물 연 구 원
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년 1분기 수돗물 급수과정 수질검사 결과 알림

서울물연구원에서 수행한 2023년 1분기 수돗물 급수과정 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

1. 추진근거: 수도법시행규칙 및 먹는물수질기준 및 검사 등에 관한 규칙

2. 검사지점: 24지점(정수장 8, 1차배수지 8, 수도꼭지 8)

3. 검사항목: 17개 항목

- 미생물(3): 일반세균, 총대장균군, 대장균

- 건강상 유해영향 무기물질(1): 암모니아성질소

- 심미적 영향물질(5): pH, 탁도, 철, 구리, 아연

- 소독제 및 소독부산물질(6): 잔류염소, 총트리할로메탄(THMs),

디브로모클로로메탄, 브로모디클로로메탄, 클로로포름

- 기타항목(2): 총유기탄소(TOC), 수온

4. 검사결과: 모든 검사지점 먹는물 수질기준 적합(붙임문서 참조)

붙임 1. 2023년 1분기 수돗물 급수과정 수질검사 결과 1부.  끝.

	서울물연구원장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장), 중부수도사업소장(행정지원과장), 서부수도사업소장(행정지원과장), 동부수도사업소장(행정지원과장), 북부수도사업소장(행정지원과장), 강서수도사업소장(행정지원과장), 남부수도사업소장(행정지원과장), 강남수도사업소장(행정지원과장), 강동수도사업소장(행정지원과장), 광암아리수정수센터소장(정수과장), 구의아리수정수센터소장(정수과장), 뚝도아리수정수센터소장(정수과장), 영등포아리수정수센터소장(정수과장), 암사아리수정수센터소장(정수과장), 강북아리수정수센터소장(정수과장), 수질연구과장, 신물질분석과장, 미생물검사과장, 수처리연구과장, 배급수연구과장, 재료연구과장, 스마트기술연구과장, 연구기획과장, 전략연구과장, 총무과장
주무관	장신요		먹는물분석과장	정상호		수질분석부장	04/06
조석주
협조자
시행	먹는물분석과-2560	(	2023. 4. 6.	)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10, 서울물연구원 먹는물분석과 (구의동)	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1753	/전송	02-3146-1745	/	chang6730@seoul.go.kr	/	부분공개(5)