문서번호	정수시설과-1055
결재일자	2023. 4. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
엄주원		최병희	04/07
			윤준성
협 조
	행정관리과장			정종철
	정수과장			代조성연
	원수관리과장			노지문
	안전관리팀장			김수영

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께합니다!”

2023년 강북아리수정수센터

밀폐공간 프로그램 수립·운영 계획

2023. 4.

강북아리수정수센터

( 정수시설과)

2023년 강북아리수정수센터

밀폐공간 프로그램 수립·운영 계획

산업안전보건법과 관련으로 우리 정수센터 질식재해를 예방하기 위한 밀폐공간 프로그램을 수립, 시행하고자 함

Ⅰ				추 진 근 거

□ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제10장(밀폐공간 작업으로 인한 건강장해의 예방)

○ 제618조(정의)

“밀폐공간”이란 산소결핍, 유해가스로 인한 질식·화재·폭발 등의 위험이 있는 장소로서「별표 18」에서 정한 장소를 말한다.

3. “적정공기”란 산소농도 18% 이상~ 23.5%, 탄산가스 농도 1.5%, 일산화       탄소농도 30ppm, 황화수소의 농도 10ppm 미만인 수준의 공기를 말한다.

4. “산소결핍”이란 공기 중의 산소농도가 18% 미만인 상태를 말한다.

○ 제619조(밀폐공간 작업 프로그램의 수립·시행)

① 사업주는 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는 경우 밀폐공간

작업 프로그램을 수립하여 시행하여야 한다.

② 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 안전한 상태에서 작업하도록 하여야 한다.

③ 사업주는 밀폐공간에서의 작업이 종료될 때까지 작업내용을 해당 작업장 출입구에 게시하여야 한다.

Ⅱ				일 반 현 황

□ 센터 내 재해현황

단위 : 명

*********************************************************************

□ 밀폐공간 작업장소 현황

*

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅲ				추 진 계 획

□ 밀폐공간 프로그램 수립 및 운영

○ 수립내용

- 센터 내 밀페공간 작업 장소, 운영체계 등 일반현황

- 밀폐공간 프로그램 추진 절차, 작업 절차, 작업 방법 등

- 프로그램 평가, 기록, 보관 등

○ 운영방안

밀폐공간은 출입금지를 원칙으로 하며, 작업 등으로 출입이 필요할 시에는

반드시 프로그램 내 정해진 절차를 준수하여 출입

- 수급업체 : 밀폐공간 작업 시, 해당 프로그램 배포 후 작업절차 준수 요청

- 센터직원 : 밀폐공간 출입 시, 관리감독자(각 과장)에게 작업허가서 승인 득한 후 작업절차에 따라 출입

붙임  1. 밀폐공간 프로그램 1부.  끝.