아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	서울특별시 서부도로사업소장
(경유)
제목	기술용역 타당성심사 결과 회신

1. 서부도로사업소 기전과-4492호(2023.4.28.)와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 요청한 기술용역 타당성심사 요청건에 대하여 아래와 같이 회신하오니 향후 업무추진에 참고하기 바랍니다.

가. 요청건명 : 금화터널 제연설비(제트팬) TAB용역

나. 심사결과 : 기술용역 대상이 아님 - 아래 검토내용 참고

다. 검토내용

- 기술용역 타당성 심사제도는 사업계획단계에서 기술용역시행의 타당성 확보 및 용역비 산정의 적성성을 검토하여 예산을 효율적으로 사용하기 위해서 운영하고 있음, 따라서 기술용역은 공사를 전제로 한 사업이나 시설물의 설계, 감리 등 건설기술에 관한 기술(건설기술진흥법, 엔지니어링산업진흥법, 건축사업, 전력기술관리법 등)에 관한 업무를 전문업체에 의뢰하여 수행하는 것으로서,

- 본 건은 기계공사 중 기계설비 시스템에 대하여 시험, 조정, 평가(TAB:Testing, Adjusting, Balancing)하여 시스템이 설계도서에서 의도한 대로  운전되는지 측정통하여 판단하고 이를 조정, 평가하여 성능과 품질을 확보하기 위한 것으로써 기술용역이 아님.

	유 의 사 항
- 기술용역 타당성심사는 건설기술진흥법 제2조제3호 또는 엔지니어링산업진흥법 제2조제1호, 제21조에 의한 엔지니어링 사업주체(엔지니어링사업자로 신고된 자)에게 시행하는 기술용역에 한함. - 타당성심사 및 용역발주심의 결과를 반영한 최종 설계내역서와 과업내용서는 용역발주 전에 기술용역관리시스템(타당성심사)에 등록(메일송부)하여 심사업무가 종결될 수 있도록 조치 요망. - 심사결과(내용)에 대하여 이의가 있을 경우 7일 이내에 재심사 요청가능함(사유 및 근거자료 등 제출) ※ 용역발주전 첨부된 기술용역 추진시 사전 확인사항을 반드시 확인 후 시행할 것

끝.

	서 울 특 별 시 장
사무관	동세원		설비심사팀장	안계훈		기술심사담당관	05/02
김창환
협조자
시행	기술심사담당관-8259	(	2023. 5. 2.	)	접수		(		)
우	04515	서울시 중구 서소문로 124	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-2133-8580	/전송	02-3146-1659	/	qpit21@seoul.go.kr	/	부분공개(5)