문서번호	총무과-7292
결재일자	2023. 5. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
서정국		박서영	05/03
			문혁
협조

2023년 상반기 태양광 발전설비

안전점검 결과 보고

2023. 5.

한강사업본부

(총 무 과)

2023년 상반기 태양광 발전설비

안전점검 결과 보고

본부 및 안내센터에 설치되어 있는 태양광 발전설비에 대하여 안전사고(강풍, 화재 등) 예방을 위한 2023년 상반기 태양광 발전설비 안전점검을 실시하고, 결과를 보고함.

Ⅰ		관련근거

○ 서울특별시 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준 고시(2021.4.15)

○ 2023년 상반기 공공태양광 설비 안전점검 추진 계획 보고

[총무과-5415호(2023.4.5)]

Ⅱ		점검개요

○ 점검대상 : 태양광 발전설비 22개소 총 297kW

○ 점검기간 : 2023. 4. 10. ~ 4. 28.

○ 점 검 자

- 공업6급 서정국 외 2명

- 전기안전관리자[동양티피티(정재훈), 극동파워테크(김용제)]

[(주)동양티피티, 2023년 본부청사외 11개소 전기안전관리대행업체]

[(주)극동파워테크, 2023년 광진교 8번가외 2개소 전기안전관리대행업체]

○ 점검방법

- 10kW 초과 시설 : 전기안전관리자 주관 하에 점검 실시(15개소)

(본부, 안내센터 등)

- 10kW 이하 시설 : 담당자 주관으로 자체 점검 실시

○ 주요 점검내용

- 태양광 시설물 파손 여부 및 화재 등 안전사고 예방 조치사항

- 태양광 발전설비(모듈, 인버터, 접속함 등) 가동 상태 및 장애 여부

- 태양광 모니터링 시스템 통신상태 및 장애 여부 확인 등

Ⅲ		점검결과

연번	태양광 시설명	발전규모 (kw)	점검결과	조치의견
1	잠실수중보	5	***** ***************** ************** ***********	******************************************************
2	신곡수중보	5	***** ***************** ************** ***********	******************************************************
3	여의도샛강 생태공원	15	현재 운휴중	상반기 공원부에서 리모델링 예정
4	본부 청사외 19개소	272	설치상태 양호 정상 가동

Ⅳ		행 정 사 항

○ 서울에너지공사에 신곡, 잠실수중보의 태양광 모니터링 시스템 임계치 초과, 간헐적 계측정보 미전송에 대하여 태양광설비 모니터링 테이타수집장치(RTU) 점검 요청(2023.5.1)

붙 임  1. 태양광설비 안전점검표(용량초과로 별도) 1부.

2. 태양광 발전설비 설치현황 1부.  끝.