문서번호	배수과-4577
결재일자	2023. 5. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	배수과장	급수부장	상수도사업본부부본부장
이진영	유양현	송헌영	전결 05/17
			代박재희

「광암수계 배수관로 정비공사 3공구」

정비방안 자문회의 개최 계획

2023. 05.

상 수 도 사 업 본 부

(급 수 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

「광암수계 배수관로 정비공사 3공구」

정비방안 자문회의 개최 계획

급수부장: 송헌영☎3146-1401 배수과장: 유양현☎1430 담당 : 이진영☎1435

‘광암수계 배수관로 3공구’ 정비방안 선정을 위하여 실시한 관체 조사 및 등급평가 결과에 대한 자문회의를 아래와 같이 개최하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 설계 경제성(VE) 검토 제안 채택 검토 결과(배수과-7019호, ’20.7.28.)

- ****************************************

< 설계경제성(VE) 검토 >

연번	구 간	당초 선정공법	대안 내용
1	*************	*******	************************************
2	***********	****	*****************************

ㅇ 원인자 이설 통수 및 관체 직접조사 추진계획(배수과-21178호, ’22.5.9.)

- *************************************************************************

□ 추진경과

ㅇ 광암 수계 배수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역	’18. 7.~’20. 12.

ㅇ 안성~구리 고속도로 원인자 이설공사와 연계한 관체 조사	’22. 5.~’22. 9.

ㅇ 시험편 분석 및 관체 조사 보고서 작성(1공구 시공사)	’22. 10.~’22. 12.

ㅇ 관체 등급평가 및 정비방안 검토(설계사)	’23. 1.~’23. 4.

- *************************************************

- *************************

- *******************************************

※ **********************************************

□ 관체 조사

ㅇ 구     간: *****************************************

ㅇ 방    법: 상수관로 관망진단 매뉴얼(환경부, ’21)을 활용한 조사 및 평가

- 조사순서: 관체 조사 ➡ 시험편 분석 ➡ 등급평가 및 정비방안

*******************************

- 조사 및 평가자

· 관체조사: 배수과, 물연구원, (주)계룡건설(1공구 시공사), (주)삼영기술(전문조사기관)

· 등급평가: (주)도화엔지니어링외2개사(광암수계 정비공사 설계사)

ㅇ 조사결과

구분	*****			**** ******	**** *****
	*****	* *******	* ****
**** ****	*********	*	*	***	***
***	******	**********	******	*******	*******
	*****************
******	********	**********	*******	********** ***************	********** ***************
	**********************
*** *****	*******			*********** **************㎝	************ ***************
**** ****				*** **********	*** ***********

- ***********************

***		******		******		********		*******		*****
** **		******		************************** ******************		******************* **************		******* *******		****

□ 자문회의 개요

ㅇ 일    시: ’23. 5. 25 (목) 15:00~

ㅇ 장    소: 본부 4층 회의실

ㅇ 회의안건: ****************************

ㅇ 참석대상: *****

- 본    부: ********************************

- 자문위원: ******************************

연번	성명	소 속	분 야	비 고
*	***	***	******	******
*	***	*******	*	******
*	***	********	*
*	***	*****	*
*	***	*********	*
*	***	***********	******
*	***	**********	*
*	***	******	******

ㅇ 진행순서

연번	주요 내용	비고
1	회의개요 및 참석자 소개	****
2	관체조사 및 등급평가, 정비계획 보고	*******
3	참석자 의견 청취 및 논의	***
4	회의 안건 정리	****
5	당부사항 등 총평	****

□ 행정사항

ㅇ 외부위원 수당 지급(200,000원/인 × 8인 = 1,600,000원)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비.

※ 서울특별시 위원회 수당 및 여비 지급 조례 시행규칙

ㅇ 회의결과를 반영한 보완설계 요청(→ (주)도화엔지니어링외 2개사)

붙임  자문회의 자료 각 1부.  끝.