아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	효성아쿠아텍(주) 대표 귀중
(경유)
제목	밀폐공간작업 사전 허가서 조건부 승인 통보 (만리증압장 외 1개소 모터펌프 제작구매설치)

1. HAT********2-01(2023.6.2.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 제출한 밀폐공간 작업 허가 요청에 대해여 검토하고 아래와 같이 조건부 승인통보하오니 작업 전 출입 허가 조건을 필히 준수하여 시행하여 주시기 바라며,

3. 산업안전보건공단의 "밀폐공간 작업 교육자료" 등을 활용하여 밀폐공간 출입 전 작업자에게 교육 실시하여 중대산업재해 예방에 적급 협조하여 주시기 바랍니다.

*********************

************************************

************************

라. 출입허가 조건: 서울시 상수도사업본부 "밀폐공간 안전작업 메뉴얼(붙임)" 준수

1) 밀폐공간 작업 개시 전 안전교육 실시 및 안전보건교육일지 작성

2) 작업장소 차량통제 및 작업자 안전조치 확인

3) 증압장 출입일 내부 환기 후 가스 농도 측정하여 밀폐공간작업 사전허가서 작성

4) 밀폐공간 작업 시 수시환기 및 2시간 간격 가스 농도 측정 확인

5) 당일 출입 증압장에 대한 밀폐공간 출입허가를 카카오톡을 사용하여 승인요청 및 발주처 승인 후 밀폐공간 출입하여 공사 시행******************************

붙임  1. 밀폐공간작업 안전관리 메뉴얼 1부.

2. 안전보건교육일지(양식) 1부.

3. 밀폐공간작업 사전 허가서(양식) 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	양재원		기전팀장	강태진		시설관리과장	전결 06/02
이동욱
협조자
시행	시설관리과-12895	(	2023. 6. 2.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 중부수도사업소 3층 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02********8	/전송	02********9	/	khumbu@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)