문서번호	급수운영과-9755
결재일자	2023. 6. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김남균		류태현	06/16
			이용구
협조

음청식 누수탐지 작업일보(기간제)

2023년 6월 16일

남부수도사업소

(급수운영과)

음청식 누수탐지 작업일보(기간제)

2023년 6월 16일 금요일 날씨: 맑음							탐지(기간직)
탐지지역		사당동					***************
중블록명		소블록명		구분 관로	탐 지 구 간					누수탐지 결 과	비 고
					구경 (㎜)	연장 (㎞)	주 소
방배01		방배01-07		DCIP	80~300	3.5	**********번지 일대			누수처없음
계						3.5
익일작업계획	작업조		탐지위치			일시	작업원	연락처	처리내용
	1조		**********번지 일대			6/19	***외3인	-
특이사항