아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	서울특별시한강사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제목	「올림픽대교 북단외 1개소 승강기 전기공사」관련 전선관 설치에 대한 회신

1. 서울특별시한강사업본부 기전설비과-4181(2023.06.23., "전선관 설치 관련 협의(올림픽대교 북단외 1개소 승강기 전기공사)”)호와 관련됩니다.

2. 귀 본부에서 시행중인 「올림픽대교 북단외 1개소 승강기 전기공사」관련, 올림픽대교 북단 및 영동대교 북단 전선관 설치에 대하여 협의사항을 아래와 같이 회신합니다.

가. 전선관 교량 상·하부 연결시 우수가 관을 타고 하부로 유입되어 콘크리트 슬라브가 열화되지 않도록 설치(우수 단절)

나. 기존 고정장치와 트레이를 최대한 활용하여 시공

다. 전선관이 탈락하지 않도록 부착하고 점검통로 등 구조물 손상이 최소화되도록 시공

라. 구조적 혹은 기능적 문제를 일으킬 가능성이 있는 시공은 추가 협의 후 시행

마. 전선관에 비상연락 및 유지관리를 위한 관리주체 명기(시점, 종점 및 100m당 1개소)

바. 안전사고가 발생하지 않도록 안전관리 철저

사. 시공 전 연락 및 준공 후 전·후 사진 제출.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이재륜		특수교량팀장	김귀용		교량안전과장	06/27
조현석
협조자	주무관	송영배		강구조교량팀장	강천수
시행	교량안전과-11409	(	2023. 6. 27.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 서울시청 신청사 11층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-1954	/전송	02-2133-1429	/	leejr0910@seoul.go.kr	/	부분공개(5)