문서번호	시설관리과-12012
결재일자	2023. 7. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
정영섭	김선호	조임남	07/05
			김분숙
협 조
	급수운영과장		이용구

호우대비 특별 점검 결과 보고

(2023. 7. 04.)

2023. 7.

남부수도사업소

호우 대비 특별 점검 결과 보고

호우 대비 관내 시설물 및 공사장에 대하여 특별점검을 실시하고   그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 서울특별시재난안전대책본부-86호(2023. 7. 4.)

: 2023. 7. 4. ~ 7. 5. 호우대비 인명피해 예방 등 안전관리 철저

□ 점검개요

○ 점검일시: 2023. 7. 04.(화) 09:00 ~ 16:00

○ 점검대상: 53개소

단위: 개소

구분	계	배수지	올림터 및 증압장	공사장
계	53	21	22	10
급수운영과	19	14	-	5
시설관리과	34	7	22	5

○ 점검인원: 27명(급수운영과: 13명, 시설관리과: 14명)

○ 점검내용

- 배수지: 배수지내 우수관로 막힘 여부, 절·성토사면 등

- 올림터 및 증압장: 침수 및 낙뢰피해 우려 여부 확인

- 상수도공사장: 굴착후 임시 복구 지점 침하 여부 등

□ 점검결과

○ 점검결과

단위: 개소

구분	계		배수지		올림터 및 증압장		공사장
	점검대상	지적개소	점검대상	지적개소	점검대상	지적개소	점검대상	지적개소
계	53	-	21	-	22	-	10	-
급수운영과	19	-	14	-	-	-	5	-
시설관리과	34	-	7	-	22	-	5	-

○ 지적내용 : 지적사항 없음

□ 향후계획

○ 호우특보 해제 이후 시설물 피해 여부 점검 시행

붙임  1. 점검 결과 1부.

2. 관련 문서 1부.  끝.