문서번호	현장민원과-7770
결재일자	2023. 7. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	현장민원과장
김보현	07/11
	정인주

주택 내 급수관 교체 관련

수질검사 및 홍보 결과 보고(1분기)

2023. 7. 11. (화)

북부수도사업소

현장민원과

주택 내 급수관 교체 관련 홍보 및 수질검사 결과(1분기)
	담당 :김보현☎3146-2913

2023년 1분기 주택 내 녹에 취약한 급수관 교체지원 관련 수질검사 결과 및 홍보 실적을 보고드림.

□ 지원 개요

ㅇ 기    간 : ’23. 1. 1. ~ 3. 31.

ㅇ 대    상 : ’94년 4월 이전에 건축허가 된 비내식성(아연도강관) 사용 주택

ㅇ 지원현황

(단위 : 가구, 백만원 / ‘23.3.31. 기준)

구 분	’23년 목표(가구)	지원가구 현황(가구)		공사비 집행현황(백만원)
		지원실적	지원율(%)	배정액	지출액	집행률(%)
계	7,711	74	0.9	4,625	48	1
세대배관	300	48
공용배관	7,411	26

□ 급수관 교체 전·후 수질검사 및 설문조사 결과

ㅇ 대    상 : ’23년 1분기 급수관 교체 지원한 가구

- 수질검사 가구수 : 27가구(36%), 설문조사 가구수 : 13가구(18%)

ㅇ 수질검사 결과 : 탁도 54%, 잔류염소 85% 수질 개선 효과

(’23년 1~3월 지원한 27가구 평균값)

구 분	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4㎎/L이하)	PH (5.8～8.5)	철 (0.3㎎/L이하)	구리 (1.0㎎/L이하)
교체 전	0.22	0.13	-	-	-
교체 후	0.10	0.24	7.21	0.01	0.01
증·감	감0.54(54%↓)	증0.85(85%↑)	-	-	-

ㅇ 음용실태 설문조사 결과 : 수돗물 먹는 비율 상승

- 급수관 교체 후 수돗물 먹는 비율 상승 : 23.1% ⇒ 30.8%

- 급수관 교체 후 수돗물 직접음용 비율 상승 : 0% ⇒ 7.7%

(’23년 1~3월 지원한 13가구 조사)

구 분	수돗물 먹는 비율			정수기	생 수	지하수‧약수 등
	소계	직접음용	보리차 등 끓인 수돗물
교체 전	23.1%	0%	23.1%	46.2%	30.8%	0%
교체 후	30.8%	7.7%	23.1%	46.2%	23.1%	0%
향후 음용	46.2%	7.7%	38.5%	46.2%	7.7%	0%

□ 홍보 실적

ㅇ 기    간 : ’23. 1. 1. ~ 3. 31.

ㅇ 주요 홍보내용 : 개별가구 안내문 발송, 민원대 홍보안내문 비치(구청, 주민센터), 지역신문 게재 및 현수막 게첨 등

□ 행정 사항

ㅇ 수질검사, 설문조사 및 홍보 실적 본부(급수설비과) 보고

붙임 : 1. 설문조사 및 수질검사 결과 1부.
2. 홍보 실적 1부.  끝.