문서번호	요금과-16864
결재일자	2023. 7. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금관리1팀장	요금과장
신우철	김용갑	07/13
		신종선
협 조

출장보고서_단수예고(2023. 7. 13. 신우철)

	명에 의하여 용산구 관내 출장하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2023. 7. 13.
보 고 자 : 행정6급 성명 : 신우철

1. 수도계량기 현황

연번	고객번호	주소	성명	업종	구경	기물번호	비고
1	*********	****************	********	10	25	***********	차인량 과다

2. 계량기 현황

- 해당 주소에 주자합산계량기 총 13대(주계량기 1대, 자계량기 12대)가 설치되어 있음

- 자계량기 12대 중 2대는 급수중지, 5곳에서는 사용량이 없고, 현재 1인가구 5세대에서만 수도물을 사용 중임

****

- 최근 3년간 차인량이 20입방미터 이하였으나, 2023년 6월 납기에 차인량이 311입방미터가 발생하여 101호 거주자가 차인량 과대 민원 제기

3. 현장사진

4. 처리의견

- 주계량기 누수 확인 : 2023. 7. 13. 주계량기 지침 1288(2023. 5. 23. 6월 정기검침 시 지침 706)으로 6월 납기 검침일부터 사용량 582입방미터 발생

- 자계량기 사용량 합 16입방미터로 차인량 566입방미터 발생

- 101호 거주자 및 201호 거주자에게 누수수리 및 누수감액 신청 안내.끝.

붙임  1. 검침심사_20230713_ 관리검침 1부.