저수조 청소 관련 현장점검 보고서

상반기 저수조 청소 및 위생점검과 관련하여, 저수조관리 시스템에 등재되지 않은  건축물에 대하여 현장을 점검하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

문서번호	시설관리과-11585
결재일자	2023. 7. 14.

결재	주무관	시설운영팀장	시설관리과장
	박준규	양재덕	07/14
			성기옥

□ 점검일시 : 2023년 7월 13~14일(목~금)

**************************************************

□ 점검대상

연번	건물명 (위치)	조치사항		보고내용	비고
		청소 실시	시스템 등록
1	은지빌딩 (암사동 447-12)	X	X	영업종료 및 건물 해체공사 확인서 징수함.	붙임1
2	풍원빌딩 (성내동 449-16)	X	X	건물 전체 리모델링 공사 중임을 확인.	붙임2
3	정일빌딩 (성내동 552-1)	X	X	건물 리모델링 후 한양해시안 아파트(*********)로 건물 변경.
4	이연아마빌레 아파트 (천호동 293-8)	X	X	관리실 번호 징수(****************), 청소 날짜 예약(7/19) 확인.
5	찬솔아파트 (둔촌동 46-20)	O	O	관리소장 연락처 수정(*************), 청소업체와 통화 후 저수조 관리시스템에 등록.

□ 향후 조치사항

- 저수조 청소가 미이행된 건물은 7월까지 상반기 저수조 청소를 완료토록 독려하였으며 신축으로 건축개요가 변경된 건축물에 대하여는 저수조관리

시스템에 새로운 내용으로 건물등재 및 청소완료 후 승인코자 함

- 리모델링 중인 건물에 대하여 상반기 저수조 청소 면제를 승인코자 함.

붙임  1. 은지빌딩_영업종료 및 해체공사확인서

2. 풍원빌딩(일광해수사우나)_리모델링 공사  끝.