문서번호	배급수연구과-6043
결재일자	2023. 7. 31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		배급수연구과장
김성재		07/31
		김완섭
협 조
	주무관		김진민
	주무관		한금석
	주무관		김철
	주무관		나일호

연구실 안전점검 결과 보고(23년 7월)

2023.07.

서울물연구원

(배급수연구과)

연구실 안전점검 결과보고

각종 안전사고 사전 예방을 위하여 배급수연구과 연구실에 대한 23년 07월 자체 안전점검을 실시한 결과임.

□ 점검근거

○ 재난 및 안전관리 기본법 제66조의 3 제2항, 시행령 제 73조의 4 제 1항

국민의 안전의식 수준을 높이기 위하여 안전점검의 날 지정·운영

○ 배급수연구과 연구실 안전점검의 날 추진계획(배급수연구과-165호, 2019.01.07)

□ 점검일시 : 2023.07.27(목)

□ 시설현황

연구실명	위치	비 고
배급수연구실	별관 1층
기전연구실	신관 1층

□ 중점 점검내용

○ 유해화학물질, 가스 등 유해요인 관리실태

○ 소방시설 안전점검

○ 전기, 기계, 가스시설 안전점검

○ 토목, 건축, 기타시설 안전 점검

○ 통풍 등 환기장치 정상 가동여부

○ 구조물 침하, 균열, 변형 발생여부

○ 안전 및 보호 장비 적정비치 및 사용여부 등

□ 주요 점검결과 및 조치사항

○ 특이사항 없음

□ 향후 계획

○ 연구실별 안전관련 일일점검 실시

○ 매월 마지막주 연구실 안전점검 실시

붙임  1. 배급수연구과 연구실 안전점검표(23년07월) 1부.