문서번호	운영기획부-10539
결재일자	2023. 8. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	운영기획부장
오지훈		이정연	08/04
			代이정연
협조

2023년 연구실 정밀안전진단 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
연구실 안전법				****

2023. 08.

보건환경연구원

(운영기획부)

2023년 연구실 정밀안전진단 계획

운영기획부장 :이미경☎570-3339 시설관리팀장 :이정연☎3347 담당 :오지훈☎3290

정밀안전진단을 실시함으로써 연구실에서 발생할 수 있는 재해를 예방하고 잠재적 위험성의 발견 및 개선하여 안전한 연구환경을 조성하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

□ 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 제14조(안전점검의 실시)

□ 연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침 제10조(실시 방법)

ㅇ 연구실에 대하여 2년마다 1회이상 정기적으로 정밀안전진단 실시

Ⅱ		점 검 계 획

□ 기 간 : 2023.08.28.(월) ~ 08.31.(목) 4일간

□ 대 상 : 총 64개 연구실

구 분	주 요 내 용
① 사전준비	점검에 필요한 사전자료 준비 □안전관리 조직, 교육 실시현황, 안전관련 예산, 유해인자 등
② 연구실별 점검 실시	8개 분야별 체크리스트에 의한 안전점검(붙임 2) □일반, 기계, 전기, 화공, 소방, 가스, 산업위생, 생물 분야
③ 안전등급 산정	점검결과에 따라 연구실별 안전등급 결정(붙임 3) □1등급-매우 안전, 2등급-일부 결함, 3등급-결함 □4등급-심한 결함, 5등급-심각한 결함
④ 결과조치	지적사항 개선 조치 □점검 실시일로부터 3개월 이내 개선조치 착수, 1년 이내 완료 ※ 4·5등급 연구실은 조치 후 과학기술정보통신부에 보고

ㅇ 본원 51개, 강남농수산물검사소 6개, 강서지소 2개, 강북농수산물검사소 5개

□ 방 법 : 과학기술정보통신부 지정 전문기관 위탁

□ 내 용

Ⅲ		추 진 일 정

□ 용역발주, 점검 관련 자료 준비  : 2023.08.10. ~ 08.17.

□ 연구실 방문 정밀안전진단 실시  : 2023.08.28. ~ 08.31.

□ 점검결과에 따른 개선조치       : 2023.09.18. ~

Ⅳ		행 정 사 항

□ 소요예산 : 9,000천원

ㅇ 연구 및 전문훈련 강화, 중대재해 예방 및 관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 협조요청 : 각 부서 점검결과에 따른 연구실별 개선 조치

붙임  1. 정밀안전진단 대상 연구실 현황 1부.

2. 정밀안전진단 실시내용 1부.

3. 연구실 안전등급 평가기준 1부.  끝.

붙임1		정밀안전진단 대상 연구실 현황

연 번	부 서 명	연 구 실 명	비 고
1	*********	***********
2	*********	**********
3	*********	*****************
4	*********	************
5	*********	**************
6	*********	**************
7	*********	************
8	*********	*************
9	*********	**************************
10	*********	*************
11	*********	**************
12	*********	**************
13	*********	******************
14	*********	*************
15	*********	***********
16	*********	************
17	*******	************
18	*******	****************
19	*******	****************
20	*******	************
21	*******	************
22	*******	**************
23	*******	**************
24	*******	*************
25	******	*************
26	******	*****************
27	******	**************
28	******	**************
29	******	****************
30	******	*************
31	******	***********
32	******	*************
33	******	*************
34	******	*************
35	******	************
36	*******	******************
37	*******	***************
38	*******	**************
39	*******	**************
40	*******	************
41	******	***************
42	******	***************
43	******	***************
44	******	***************
45	******	**********************
46	******	**************
47	******	************************
48	******	************
49	******	**************
50	******	**********************
51	******	***************
52	******	***********
53	******	*****************
54	******	******************
55	******	**************************
56	******	**************
57	******	*************************
58	******	************
59	******	********************
60	*****	************
61	*****	**************
62	*****	************************
63	*****	***************
64	*****	*************

붙임2		정밀안전진단 실시 내용

구 분	진 단 항 목	비고
분야별 안전	1. 일반안전 2. 기계안전 3. 전기안전 4. 화공안전 5. 소방안전 6. 가스안전 7. 산업위생 8. 생물안전	정기 점검에 준함
유해인자별 노출도평가의 적정성	1. 노출도평가 연구실 선정 사유 2. 화학물질 노출기준의 초과여부 3. 노출기준 초과시 개선대책 수립 및 시행여부 4. 노출도평가 관련 서류 보존 여부 5. 노출도평가가 추가로 필요한 연구실 6. 기타 노출도평가에 관한 사항
유해인자별 취급 및 관리의 적정성	1. 취급 및 관리대장 작성 여부 2. 관리대장의 연구실 내 비치 및 교육 여부 3. 기타 취급 및 관리에 대한 사항
연구실 사전유해인자위험분석의 적정성	1. 연구실안전현황, 유해인자 위험분석 작성 및 유효성 여부 2. 연구개발활동안전분석(R&DSA, 2018.1.1.부터 시행) 작성여부 3. 사전유해인자위험분석 보고서 비치 및 관리대장 관리 여부 4. 기타 사전유해인자위험분석 관련 사항

붙임3		연구실 안전등급 평가기준

1. 연구실 안전환경 상태에 따른 연구실 안전등급은 아래 표와 같다.

등급	연구실 안전환경 상태
1	연구실 안전환경에 문제가 없고 안전성이 유지된 상태
2	연구실 안전환경 및 연구시설에 결함이 일부 발견되었으나, 안전에 크게 영향을 미치지 않으며 개선이 필요한 상태
3	연구실 안전환경 또는 연구시설에 결함이 발견되어 안전환경 개선이 필요한 상태
4	연구실 안전환경 또는 연구시설에 결함이 심하게 발생하여 사용에 제한을 가하여야 하는 상태
5	연구실 안전환경 또는 연구시설의 심각한 결함이 발생하여 안전상 사고발생위험이 커서 즉시 사용을 금지하고 개선해야 하는 상태

2. 제1호에 따른 연구실 안전등급은 아래의 절차에 따라 산정한다.

가. 별표 3에 따라 정기점검, 특별안전점검 및 정밀안전진단 실시

나. 별표 3의 각 안전분야별 A 점검항목을 평가하고 아래표에 따라 1차 등급 산정

불량 주의	0개	1개	2개	3개	4개
0개	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급
1개	2등급	3등급	4등급	5등급
2개	2등급	3등급	5등급
3개	3등급	4등급
4개	4등급

다. 각 안전분야별 B 점검항목에 대한 평가를 아래표에 따라 실시하고 나목의 1차 등급산정 결과와 합산

불량 주의	0개	1개	2개	3개	4개 이상
0개	+0등급	+0등급	+1등급	+1등급	+2등급
1개	+0등급	+0등급	+1등급	+1등급	+2등급
2개	+0등급	+1등급	+1등급	+2등급	+2등급
3개	+0등급	+1등급	+1등급	+2등급	+2등급
4개	+1등급	+1등급	+2등급	+2등급	+3등급
5개	+1등급	+2등급	+2등급	+3등급	+3등급
6개	+1등급	+2등급	+2등급	+3등급	+3등급
7개 이상	+2등급	+2등급	+3등급	+3등급	+4등급

라. 분야별 안전등급 중 등급이 가장 높은 분야의 안전등급을 해당 연구실의 최종 안전등급으로 산정.   다만, 해당 연구실의 최종 안전등급은 아래의 상황을 고려하여 조정 가능

1) 정기점검 및 특별안전점검을 실시한 자는 해당 연구실의 안전관리 상태 등을 고려하여 최대 안전등급 ±1등급 이내에서 안전등급 조정 가능. 단, 조정 근거(사유) 명시

2) 정밀안전진단을 실시한 자는 해당 연구실의 유해인자별 노출도평가, 유해인자    취급·관리 현황, 사전유해인자위험성분석 결과 등을 고려하여 최대 안전등급    ±1등급 이내에서 안전등급 조정 가능. 단, 조정 근거(사유) 명시