아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	노 원 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 이설 예정지 재파악 알림(월계 재건축 관련)

1. 관련근거

가. 재난관리과-704(2023.2.7.)호 「소화전 임시폐전 및 이설지선정 요청의 건(월계동 주택재건축정비사업)」

나. 재난관리과-4507('23.8.4.)호 「소화전 이설협조 요청에 따른 회신(월계동 주택재건축정비사업)」

2 . 우리 관내 월계동 주택재건축정비사업과 관련하여 기 제출된 이설예정지 중 이설이 불가한 대상지가 있어, 이에 대한 해당 소화전 이설 예정지를 재파악하여 결과를 제출합니다.

○  대상(용수번호)

이설지 재선정 대상 : 4277호, 4267호, 4251호, 4065호

형식변경 검토 대상 : 4179호, 4252호

붙임    1. 이설예정지 재선정 대상 1부.

2. 형식변경 검토 대상 1부.  끝.

	월계119안전센터장
주임	장완용		119안전센터장	08/04
장성철
협조자
시행	월계119안전센터-2409	(	2023. 8. 4.	)	접수		(		)
우	01880	서울특별시 노원구 월계로 323, 월계119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-6981-6985	/전송	02-907-0397	/	bluesky2337@seoul.go.kr	/	대시민공개