문서번호	전산정보과-8659
결재일자	2023. 8. 28.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		전산정보과장
채정은		08/28
		한재훈
협 조
	주무관			박종회

사업소٠정수센터 제어망 보안 점검 계획

2023. 08.

요 금 관 리 부

(전산정보과)

사업소٠정수센터 제어망 보안 점검 계획

안전한 수돗물 공급을 위해 공정٠제어٠운영중인 제어시스템 분야의 정보보안 점검을 시행하여 사이버 침해 사고를 예방하고자 함

□ 추 진 근 거

❍ 본부 주요정보통신기반시설 정보보호조직 운영 지침 제6장(보안점검)

❍ 서울시 정보통신보안업무 처리규칙 제8조(정보보안점검 등)

❍ ｀23년 정보통신 보안업무 추진계획(전산정보과-946, ｀ 23. 1. 27.)

□ 점 검 개 요

❍ 점검기간 : 23. 8.29. ~ 9.15.

❍ 대    상 : 수도사업소 및 정수센터 제어망 보안 분야

❍ 점 검 자 : 전산정보과(2명), 유지보수(3명)

❍ 수행방법 : 서면점검 및 현장점검

□ 점검내용 및 일정

❍ 주요점검내용

- 22년도 개선 요청 사항 반영 여부

▶ 수도사업소(중앙제어실)

- PC 및 장비의 미사용 포트 통제 (PortLcok 설정)

- 정보시스템 관리대장, 보조기억매체 관리대장

▶ 정수센터(주요통신기반시설)

- 관리운영 시스템(PC 등)교체시 보안 정책 유지

- 중앙제어실 보안 사항 준수 : 출입통제 관리 부분

- 폐쇄망으로 별도 운영되는 제어망 운영 보안 관리 부분

• 클린 PC 운영, 최신 백신 SW 설치 및 정기적 점검 여부

• 보조기억 매체 및 전산장비 반출입 관리

• 제어망과 다른 업무망의 단말기 접점 여부

❍ 점검 방법 및 일정

구분	일정	해당기관	비고
서면점검	9. 5.(화) 까지 제출	수도사업소(8개소)
방문점검	9.11. ~ 9.15.	수도사업소(2개소) 정수센터(6개소)

붙 임 : 1. 제어망 정보보안 점검표 1부.

2. 사업소 점검 결과 제출 양식 1부.

3. 제출 서식 4종.  끝.