문서번호	정수시설과-2741
결재일자	2023. 8. 29.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
엄주원		최병희	08/29
			윤준성
협 조
	행정관리과장			정종철
	정수과장			하은경
	원수관리과장			노지문
	안전관리팀장			代엄주원

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께합니다!”

2023년 추석명절 대비

종합대책 및 시설물 안전점검 추진계획

2023. 8.

강북아리수정수센터

( 정수시설과)

2023년 추석명절 대비

종합대책 및 시설물 안전점검 추진계획

2023년 추석명절 대비 안정적인 아리수 공급을 위한 선제적인 시설물 점검 및 종합상황실 운영 계획을 보고드림

Ⅰ				추 진 개 요

□ 추진근거

○「2023년 추석 종합대책」 수립계획 알림 및 자료 제출 요청(기획담당관-13307, '23.8.8.)

□ 추진기간: 2023.9.25.(월)~10. 2.(월), 8일간

○ 추석연휴: 2023.9.28.(목)~9.30.(토), 3일간[추석: 9.29.(토)]

Ⅱ				시설물 안전점검

□ 점검개요

○ 점검대상: 취·정수장 시설물

○ 점검기간: 2023.8.28.(월)~2023.9.8.(금)

○ 중점 추진 사항

- 취·정수장 시설물 사전 안전점검, 공사 현장 안전관리

- 추석 종합상황실 운영을 통한 신속한 대응 및 처리

□ 추진방법

○ 점검반 편성 - 6개반 27명

구분	반장	점검자	비고
토목,건축분야	정준석	이석배
수질,가스,생산분야	이승열	조성연,구연회,이기만,김용식,이종관,조완선
전기,통신분야	손영일	곽용찬,곽정아,이종팔,홍준기,김동석, 최수미
기계,설비분야	이진근	박노성,김근혁,엄용섭
행정,소방,방호분야	이용우	김금옥,나도흠
취수장분야	김종필	정정재,이승수,이한표,안준영,김호용,이정호,김기철,김윤구,천명덕

□ 중점 점검사항

○ 시설물 분야

- 급경사지, 옹벽, 축대 등 붕괴 예상 지역 및 시설물 균열상태

- 관로시설(도수관로, 송수관로, 연결관로) 누수 여부

- 고도정수처리 시설(분배조, 중계펌프장, 배오존 등) 상태 등 점검

○ 수질관리분야

- 수질감시 자동측정기 정상가동 여부

- 정수약품(응집제, 염소 등) 적정 수량 보유 현황 및 시설 이상 여부

- 정수처리 공정별 수질관리 실태 등 점검

○ 기계․전기 분야

- 취수장 수위계 상태 및 이동 밴드 스크린 작동 상태

- 취․정수장 배수펌프 및 경보시설 가동 상태 등 점검

- 수·배전반 작동상태 등 안전여부

- 비상 발전기 작동상태 점검

- 전기 선로의 절연(피복)·접지상태 등을 육안 및 저항 값 측정

○ 진행중인 공사장 안전점검

- 공사장 절·성토 구간에 대한 토사유실 및 지반침하 방지 대책

- 절개지 사면에 대한 안전관리 상태 점검

- 공사장 환경정비, 적치물 및 포장복구 상태 등

- 기습폭우 등 각종 재난상황 대비 등 준비 상태

○ 추석 종합상황실 운영

- 운영기간: 2023.9.27.(수) 18:00 ~ 10.2.(월) 09:00 ⇒ 6일간

- 설치장소: 강북아리수정수센터 상황실(☎02-3146-5856~8)

- 근무인원: 주·야간(6~7명)

․ 상황실장: 주·야간 1명(제어실 생산책임자)

․ 상황실 근무자: 주·야간 제어실 근무자(취수장, 정수센터)

- 보고체계: 정수센터 상황실 ⇒ 본부 종합상황실 ⇒ 市종합상황실

- 보고내용

․ 각종 상황에 대한 기록 및 보고

․ 긴급상황 발생시 위원회 소집 및 상황 전파

※ 아리수정수센터 상황실 설치 및 운영

- 일일추진상황 및 조치내용, 사건․사고, 특기사항 등을 매일 14:30,     22:30까지 본부 종합상황실에 FAX 보고

- 긴급상황 발생시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히 작성하여   본부 종합상황실에 FAX 보고

Ⅲ				조 치 계 획

○ 경미하거나 긴급한 정비사항은 즉시 보수 조치

○ 유사시를 대비하여 분야별로 필수요원을 지정하고 기전설비 협력업체 및 긴급누수 복구업체와 협력하여 24시간 복구체계 유지

○ 직원 비상연락망 및 유관기관․복구업체 등 비상연락 체계 정비

○ 정전대비 긴급복구 및 수질 악화 시 대책이 포함된 위기관리   행동매뉴얼을 상황에 맞게 수정 보완하여 주요 지점에 비치 활용

○ 단전․단수 등 돌발사고에 대한 매뉴얼 정비 및 동향보고 철저

Ⅳ				행 정 사 항

○ 종합대책 및 안전점검 추진계획 제출

○ 상황실 운영물품 비치 및 상황일지 등 제어실 비치(행정관리과)

○ 유관기관, 복구업체 등 비상연락체계 유지(정수시설과)

○ 추석 연휴 기간중 상황보고 철저(근무자)

붙임  1. 자체 점검표 양식 1부.

2. 분야별 필수요원 편성 현황 1부.

3. 추석 연휴 기간 중 비상근무인원 및 일일상황보고 1부.  끝.