현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	도 봉 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 보이는 소화기함 검수 계획 보고

1. 예방과-8352(2023.9.18.)호 "2023년 도봉소방서 보이는 소화기함

설치 및 검수계획"과 관련입니다.

2. 신규 설치된 보이는 소하기함에 대한 검수를 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간: 2023.9.21.(목) ~ 9.25.(월)

나. 대    상: 보이는 소화기 13개소(기본형8개소, 거리형5개소) (붙임1)

다. 검 수 자: 각 팀 예방담당자

라. 결과보고: 9.26.(화)(붙임2)

마. 행정사항

- 검수 시 함 우치 및 소화기 2대 압력확인

- 관리번호 스티커 및 QR 코드 스트커 부착

- 소방안전지도 위치 표시

- 보이는 소화기 관리카드 정비: 신규설치대상 13개소

- 보이는 소화기 유지관리 총괄현황 대장 (붙임4)

(158개소: 기존145개소, 신규설치 13개소)

붙임  1. 2023년 보이는 소화기 신규 설치 대상 1부.

2. 2023년 보이는 소화기 물품검사(수) 결과(서식)1부.

3. 보이는 소화기 계약에 따른 설치 및 검수 계획 1부.

4. 보이는소화기_현황 23.9.20.현재 1부.  끝.

주임	정연우		진압1대장	이영		현장대응단장	09/20
윤여일
협조자
시행	현장대응단-5652	(	2023. 9. 20.	)	접수		(		)
우	01485	서울특별시 도봉구 해등로 25, 창동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8184	/전송	02-6981-8184	/	codefox@seoul.go.kr	/	부분공개(6)