현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	도 봉 소 방 서
수신	예방과장
(경유)
제목	2023년 도봉소방서 보이는 소화기함 설치 및 검수결과 제출(창동)

1. 관련근거

가. 예방과-8403(2023.9.20)호 「2023년 도봉소방서 보이는 소화기함. 설치및 검수계획(수정)」

2. 우리119안전센터 보이는 소화기함 설치및 검수결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 보이는 소화기 현장검수

o 일  자: *********************************

o 대  상: 14개소 (거리형 5개 기본형 9개소)

o 검수자: 창동 119안전센터 예방담당

o 검수내용

- 보이는 소화기 설치 적정성(수량, 위치, 견고성, 야광시트지커팅)

- 계약 시 명시된 서울시 표준디자인, 시방서, 규격서 준수 여부 등

붙임  1. 2023년 보이는 소화기 물품검사(수) 결과 1부.

2. 2023년 보이는 소화기 신규 설치 완료(사진 서식) 1부.

3. 2023년 보이는 소화기 신규설치 완료 목록 (대용량 첨부).

	창동119안전센터장
주임	조재원		진압1대장	권태로		119안전센터장	09/26
정회
협조자
시행	창동119안전센터-3368	(	2023. 9. 26.	)	접수		(		)
우	01485	서울특별시 도봉구 해등로 25, 창동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8186	/전송	02-6981-8186	/	won3813@seoul.go.kr	/	부분공개(6)