문서번호	급수운영과-16144
결재일자	2023. 10. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김남균		류태현	10/06
			代김윤환
협조

음청식 누수탐지 작업일보(기간제)

2023년 10월 6일

남부수도사업소

(급수운영과)

음청식 누수탐지 작업일보(기간제)

2023년 10월 6일 금요일 날씨: 맑음							탐지(기간직)
탐지지역		신림선 일대					***************
중블록명		소블록명		구분 관로	탐 지 구 간					누수탐지 결 과	비 고
					구경 (㎜)	연장 (㎞)	주 소
상도03		상도03-09		DCIP	80~300	3.7	장승배기역 일대			누수처없음
계						3.7
익일작업계획	작업조		탐지위치			일시	작업원	연락처	처리내용
	1		신대방삼거리역 일대			10/10	*****	-
특이사항