현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	송 파 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2023년 동절기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사·정비 자체 계획 보고(방이)

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정 제4장 소방용수·지리조사(소방청 훈령)

나. 재난관리과-23945(2023.9.1.) 「'23년 동절기 소방용수시설‧비상소화장치 일제조사‧정비 계획 알림」

다. 재난관리과-7734(2023.9.27.) 「'23년 동절기 소방용수시설 일제조사‧정비 계획 」

라. 재난관리과-7794(2023.10.1.) 「23년 동절기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사·정비 계획 알림」

일 시	10.24.(화) 09:00~13:00	10.27.(금) 09:00~13:00
비 번	1팀 용수조사	1팀 용수조사
일 시	10.19.(목) 09:00~13:00	10.25.(수) 09:00~13:00
비 번	2팀 용수조사	2팀 용수조사
일 시	10.20.(금) 09:00~13:00	10.26.(목) 09:00~13:00
비 번	3팀 용수조사	3팀 용수조사

2. 2023년 동절기 소방용수시설에 대한 일제조사 및 정비 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간: 2023.10.6.(금) ~ 11.30.(목)

※ 조사 일정은 탄력적으로 변경 가능

나. 대    상: 675개소(소화전 660, 저수조 1, 급수탑 1, 비상소화장치 10, 비상소방용수 3)

다. 조 사 자: 1대장 소방위 전형관 등 21명(관리감독자: 각 팀 대장)

라. 방    법: 당번근무 후 익일(비번) 일제조사 실시(09:00~13:00)

마. 중점사항

1) 적색노면표시 및 지상식 소화전 표지 설치 현황 파악(신규)

2) 노후소화전 현황 파악 및 점검 후 등급 재분류(붙임2-시트5)

3) 소방용수시설 및 비상소화장치 세부현황 파악 및 현행화(붙임3, 붙임4)

4) 도색 및 보온대상 파악(일제정밀조사 기간 병행-붙임5)

5) 비상소화장치 유지·관리 상태 점검(수관적재 상태, 내외부 청결 유지 등)

※ 23년 하반기 비상소화장치 교육 및 사용훈련 병행 실시 가능(훈련실적 입력 철저)

3. 행정사항

가. 일제 정밀조사시 영상을 활용한 일제조사 요령 및 민원발생(단수, 적수 등) 방지교육 실시

※ 소방웹하드→송파소방서 재난관리과 대응총괄팀→용수담당→소화전 안전점검 영상

나. 일제조사 미입력 월에는 정기조사 필히 실시

다. 소방용수시설 주변 불법주정차 차량 단속(스티커 발부 후 문서 제출)

라. 일제조사 후 119행정정보시스템 현행화 철저(성과평가 사항)

마. 점검 결과 2023.11.30.(목)한 제출(붙임2,3,4,5)

붙임  1. 2023년 동절기 소방용수시설 일제조자·정비 계획 1부.

2. '23년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

3. '23년 하반기 소방용수시설 세부현황 1부.

4. '23년 하반기 비상소화장치 세부현황 1부.

5. 소화전 도색, 보온대상 (서식) 1부.

6. 다용도 제수변 현황 및 위치도(개폐금지) 1부.  끝.

	방이119안전센터장
반장	선경숙		진압2대장	최원석		119안전센터장	10/06
권영석
협조자
시행	방이119안전센터-4462	(	2023. 10. 6.	)	접수		(		)
우	05649	서울특별시 송파구 강동대로 286, 방이119안전센터 (방이동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5372	/전송	02-409-8119	/	scks1138@seoul.go.kr	/	부분공개(5)