문서번호	정수시설과-8861
결재일자	2023. 10. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
김상일		배용우	10/18
			정인영
협 조
	주무관			서용택

뚝도정수장 태양광설비 정기검사 결과보고

2023.  10.

뚝도아리수정수센터

뚝도정수장 태양광설비 정기검사 결과보고

뚝도정수장 태양광 설비에 대한 법정 정기검사를 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 관련근거

ㅇ 전기안전관리법 제11조(정기검사) 및 동법 시행규칙 제8조

ㅇ 뚝도정수장 태양광설비 정기검사 추진 계획(정수시설과-7871, '23.9.20.)

□ 검사개요

ㅇ 검사일시 : '23. 10. 12. (목), 13:00 ~ 15:00

ㅇ 검사기관 : 한국전기안전공사 서울동부지사

ㅇ 검사입회 : ****************************

ㅇ 소요예산 : ************************

□ 검사결과

검사대상	검사내용	검사결과
태양광 설비 ***************** ***************	- 태양광 모듈 및 지지대 외관 상태 점검 - 인버터, 접속반 등 장치 시험 및 열화상 측정 - 접지, 절연저항 측정 등	합 격

ㅇ 검사사진

**************************************

붙임 : 정기검사 필증 1부.  끝.