문서번호	시사편찬과-8313
결재일자	2023. 10. 19.
공개여부	부분공개(6)

주무관		시사편찬과장		서울역사편찬원장					결재
박해기		代김웅호		10/19
				이상배
협 조

교육일지(서울역사편찬원 소방시설물 안전교육)

교육일시	2023. 10. 18.(수) 14:00~15:00
교 관	서울역사편찬원장
교육대상	총 00명
교육제목	서울역사편찬원 소방시설물 안전 교육 및 청사 화재발생시 행동요령 교육
교육내용
	▢ 행동요령 ❍ 화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고, 구내전파, 초기 소화등의 초동조치 ❍ 화재발생 사실이 전파되면 편성 운영 중인 자위소방대 또는 반별로 개별임무를 즉각 수행 ▢ 소화활동 [주간․평상시] ❍ 1차 진압(발화초기) - 화재를 최초로 발견한 사람은 층내 비치용 소화기를 이용하여 진화작업 ❍ 2차 진압(발화 2분이내) - 화재발생 장소 내 부서 직원은 소화전․소화기 등 이용하여 현장으로 달려가 진화작업 ❍ 3차 진압(자체 소방조직 활용) - 1․2차 진압 실패 시 평소 편성된 자체 소방조직 팀별임무 즉각 수행 - 소방차와 소방대원 도착할때까지 화재 확산 최대한 지연 - 소방대원 도착 즉시 진화작업 가능하도록 협조 [야간 및 공휴일] ❍ 1차진압 : 화재를 발견한 근무자는 즉시 소화기 및 소화전 이용하여 1차진압 실시 ❍ 2차진압 : 야간근무자 또는 휴일근무자는 화재 발견 즉시 현장에 출동, 소화전 및 소화기로 진화작업 ※ 청사 내 직원 부재시 보안업체(에스원)에서 화재발생 보고됨 ❍ 3차진압(자체 소방조직활용) : 1․2차 진압실패시 즉시 소방관서에 연락, 소방대원과 합동으로 진화 ▢ 지휘소 설치운영 ❍ 화재발생시 종합상황실(당직실)에 지휘소 설치 운영 ❍ 지휘계통에 의한 상황(동향)보고 : 본청 당직실, 문화본부 보고 ❍ 화재현장에 불필요한 인원의 접근 통제 ❍ 소방차 진입로 확보 및 옥외소화전 활용을 위한 장애물 정리 ❍ 유관기관 협조반 가동 ▢ 주요문서 및 물자 반출 ❍ 비상반출계획에 따라 주요문서 및 물자를 화재 현장으로부터 안전한 곳으로 반출 ❍ 건물외부 및 주요반출 물자 등 도난방지를 위한 출입자 통제 ❍ 파주물류창고로 중요도서 이관 ▢ 응급복구 ❍ 불씨에 의한 재 발화 방지 및 통행로 정리 ❍ 전기, 전화, 수도시설 등 파괴된 시설물 정리 및 긴급 복구 작업 붙임 1. 서울역사편찬원 청사 화재발생시 비상연락 체계도 1부 2. 소방시설물 안전교육 및 청사 화재발생시 행동요령 교육 사진 1부 3. 소방시설물 안전교육 및 청사 화재발생시 행동요령 교육 참석명단 1부. 끝.