산출기초조사서(비상소화장치 형식개선)

담당자		대응총괄팀장	재난관리과장			비상소화장치 형식개선을 위한 산출기초조사서를 다음과 같이 보고합니다.
이도영		문승렬	11/15
			원병연
협 조

연번	품명	규격	단위	수량	산 출 조 사 근 거		산 출 가 격
					*****	****	단 가	금 액
1	비상소화장치함	1100*1150*510	EA	1	***********	***********	*****************	***********
2	호스릴 드럼장치	25a50m	SET	1	*********	*********	******************	*********
3	합판거프짐	1회사용	㎡	1.8	********	********	*******************	********
4	레미탈	40Kg	포	4	********	********	********************	********
5	관리 스티커	사용법,안내문 등	세트	1	********	********	*******************	********
6	연결 밸브		개	1	********	********	*******************	********
7	T자형 복스패너	지하식	개	1	********	********	*******************	********
8	드라이버	30cm	개	1	********	********	*******************	********
9	대형 해머	1M	개	1	********	********	*******************	********
10	지렛대(빠루)		개	1	********	********	*******************	********
11	소 화 기	분말소화기 3.3kg	개	2	********	********	*******************	********
12	기존비소함철거고재처리비	비소1개소 개소당70kg	kg	70	********	********	*******************	********
13	잡자재비	신너.연마지등 앵커볼트등	식	1	********	********	*******************	********
14	나. 노무비	기계설비공	인	1	*********	*********	******************	*********
		콘크리트공	인	1	*********	*********	******************	*********
	3. 부가가치세액				*********	*********	******************	*********
합계					*********	*********	*********	*********
	*******
부 가 세								**
결정금액								*********
합 계 (부가세포함)								*********

2023. 11. 15.
작성자:	서대문소방서	재난관리과	소방교	이도영
확인자:	서대문소방서	재난관리과	소방령	원병연

서대문소방서 (분임)재무관 귀하