현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
		서 대 문 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 사용변경 보고(지하식소화전 3455호)

1. 2023년도 소방재난 업무가이드 재난대응과 제4장 「소방용수시설 및 비상소화장치 관리」      와 관련입니다.

구분	식별	용수번호	위치	변경내용	사용가부	비고
공설	지하식	3455호	서대문구 통일로39길 38 GS25 편의점 앞	제수변 잠김 불량-> 양호	사용가

2. 홍은119안전센터에서 관리·운용중인 소방용수시설 중 고장->양호로 변경되어  다음과       같이 보고합니다.

○ 세부내역

붙임  소방용수시설 사용 변경 보고(3455호).  끝.

	홍은119안전센터장
소방장	한태수		진압1대장	조태현		119안전센터장	11/16
팽순민
협조자
시행	홍은119안전센터-3545	(	2023. 11. 16.	)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83, 홍은119안전센터 (홍은동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화		/전송	02-2187-8357	/		/	부분공개(7)