아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년 9월(11월납기) 조정량 및 중블럭별·가압장별 유수율 알림

1. 2023년 우리사업소 유수율 목표는 92.67%입니다.

2. 붙임과 같이‘23년 9월 누계 유수율은 92.61%(잠정)으로 목표 92.67%에 0.06%p 미달입니다.

○ 구별 유수율                                                         (단위 : 천㎥)

구별	2023년 9월 누계			2022년 9월 누계			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	100,448	93,029	92.61%	98,237	91,320	92.96%	2,211	1,709	-0.35%
종로구	22,302	19,539	87.61%	22,733	18,868	83.00%	-431	671	4.61%
중 구	20,676	21,783	105.35%	19,401	20,520	105.77%	1,275	1,263	-0.42%
용산구	23,043	20,681	89.75%	22,632	20,583	90.95%	411	98	-1.20%
성북구	34,427	31,025	90.12%	33,471	31,350	93.66%	956	-325	-3.54%

3. 2023년도 유수율 목표달성을 위해 과대·과소 중블록 및 가압급수지역에 대한 적극적인 관리를 해주시기 바랍니다.

붙임  1) 중블럭별 유수율 1 부.

2) 가압장별 유수율 1 부.  끝.

	요 금 과 장
수신자	급수운영과장, 시설관리과장
주무관	김주형		요금관리2팀장	권희영		요금과장	11/20
代정창용
협조자
시행	요금과-26360	(	2023. 11. 20.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2107	/전송	02-3146-2139	/	greenday@seoul.go.kr	/	부분공개(5)