현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	송 파 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2023년 동절기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사 결과보고(방이)

1. 관련근거

가.재난관리과-7794(2023.10.1.) 「23년 동절기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사·정비 계획 알림」

나.방이119안전센터-4462(2023.10.6.) 「2023년 동절기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사·정비 자체 계획 보고(방이)」

다. 재난관리과-8004(2023.10.11.) 「소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 확인요청」

라. 방이119안전센터-4605(2023.10.19.) 「2023년 하반기 비상소화장치 훈련 및 교육 계획」

2. 2023년 동절기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간: 2023. 10. 19.(목) ~ 2023. 10. 27.(금)

나. 대    상: 675개소(소화전 660, 급수탑 1,저수조1, 비상소화장치 10,비상소방용수3)

다. 조 사 자: 진압1대장 소방위 전형관 등 21명(관리감독자 : 각 팀 대장)

붙임  1. '23년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(방이) 1부.

2. '23년 하반기 소방용수시설 세부현황(방이) 1부.

3. '23년 하반기 비상소화장치 세부현황(방이) 1부.

4. 소화전 보온·도색 대상 1부(별도송부).

5. 소방용수시설 고장발생 보고서(방이) 1부.

6. 검수결과(300453) 1부.

7. 비상소화장치 사용법 교육·훈련 제출서식(방이) 1부.  끝.

	방이119안전센터장
소방장	선경숙		진압2대장	최원석		119안전센터장	11/24
권영석
협조자
시행	방이119안전센터-5147	(	2023. 11. 24.	)	접수		(		)
우	05649	서울특별시 송파구 강동대로 286, 방이119안전센터 (방이동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5372	/전송	02-409-8119	/	scks1138@seoul.go.kr	/	부분공개(6)