현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	양 천 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	(목동) 2023년 11월 의용소방대원 보이는 소화기 점검 결과 보고

1. 예방과-6134(2023.5.19.)호 및 목동119안전센터-2840(2023.8.4.)호와 관련입니다.

2. 2023년 11월중 의용소방대 활용 보이는 소화기 점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 활동기간: 2023년 11월 07일 / 11월 13일

나. 점검대상: 보이는 소화기 24개소(조별 12개소)

다. 점검반 편성: 의용소방대원 4명(2인 1조 2개조 운영)

라. 점검 결과: 붙임1 참조

마. 주요점검사항

1) 소화기함 케이스 파손, 장애물 적치 등 확인 및 현지시정 가능한 대상은 즉시 조치

☞ 현장에서 조치가 불가능한 대상은 의소대→목동센터→본서(예방과) 조치 요구 보고

2) 내부 소화기 압력 불량, 분실여부 확인

3) 소화기함 고정 여부, 본체 기울기 확인

4) 소화기함 청소 및 화재요인 사전제거 등

3. 행정사항

각 팀은 붙임1 참조하여 의소대 점검 결과에 따라 현장확인이 필요한 대상은 12월중 현장확인(조치)하고 12월중 보이는 소화기 관리유지 결과 보고시 반영.

붙임  1. (목동) 2023년 의소대 보이는 소화기 점검 결과(11월 실적) 1부.

2. (목동) 2023년 11월 의소대 보이는 소화기 점검 활동 기록부 1부.  끝.

	목동119안전센터장
수신자	재난관리과장, 예방과장
소방위	장봉진		진압1대장	이시행		119안전센터장	12/01
한윤섭
협조자
시행	목동119안전센터-4319	(	2023. 12. 1.	)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139, 목동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8765	/전송	02-2187-8326	/	chbj717@seoul.go.kr	/	부분공개(6)