문서번호	급수운영과-22117
결재일자	2023. 12. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
정우석	이훈재	12/04
		代이훈재

유수장애 상수도관 조치계획 검토 보고

2023. 12.

중부수도사업소

(급수운영과)

유수장애 상수도관 조치계획 검토 보고

급수운영과장:김상웅☎3146-2140 급수운영팀장:이훈재☎2141 담당 :정우석☎2163

용산구 치수과로부터 용산구 이촌동 405-2 하수관로 유수장애 관련, 상수도관 이설 요청이 있어 조치계획을 보고드림.

□ 요청 현황

〇 관련공문: *******************************************

〇 위    치: 용산구 이촌동 410 한가람아파트 208~210동 인근

〇 요청내용: 유수장애 상수도관 이설요청

- 2008년도, D=200mm, 연장 80m

□ 보고 내용

〇 이촌동 410 앞 우리 상수도관이 하수도관을 관통한 상태로 저촉되어 이설 요청한 건임

〇 23. 11. 15. ~ 24. 03. 01까지 도로굴착 통제기간임에 따라, 통제기간 이후 향후 유수장애 상수도관 정비공사 시행 예정

□ 검토 의견

〇 도로굴착 통제기간 후 '2023년 용산구 관내 상수도공사' ****************에 작업지시하고 공사 결과를 치수과로 회신하고자 함

- 공사개요: D=200mm, L=80m 상수도관 하월 및 중형변실 1개소 설치

붙임 1. 관련 공문 1부.

2. 위치도 및 현장사진 1부.  끝.