문서번호	정수시설과-7369
결재일자	2023. 12. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	정수시설과장
박성신	12/04
	이재복

취·송수 유량계 자체 비교측정 계획(4분기)

취·송수 유량계

자체 비교측정 계획(4분기)

2023.  12.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

취·송수 유량계 자체 비교측정 계획(4분기)

정수시설과장 : 이재복☎3146-5370      담당 : 박성신☎3146-5371

우리 정수센터에서 운영 중인 취·송수 유량계 정확도 관리를 위해 ’23년 4분기 유량게 자체 비교측정 실시 계획을 보고함

연번	구분	종류	제조사	규격	설치연도	내구연한
1	취수	***	*****	******** *********	2013년	11년
2	잠실송수	***	*****	******** *********	2013년	11년
3	오금송수	***	*****	******** *********	2013년	11년

□ 추진근거

ㅇ ’23년 공정용 유량계 유지관리 계획(정수시설과-627, ’23.2.6.)

□ 취·송수 유량계 현황

□ 측정계획

ㅇ 측정대상 : 취·송수 유량계 총 3대

ㅇ 측정기간 : 2023. 12. 5.(화)

ㅇ 참여인력 : *************************************

ㅇ 측정방법 : 대상 유량계와 휴대용 유량계 비교 측정(오차 1.5% 이내 적합)

□ 향후계획

ㅇ 취·송수 유량계 자체 비교측정 결과보고

붙임 : 자체 비교측정 결과 양식 1부.  끝.