아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	서초구청장(도로과장)
(경유)
제목	자동염수살포장치 설치 협조 요청에 대한 회신(청계산지하차도 주변)

1. 귀 구의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서초구 도로과-28608(2023.11.24.)호와 관련입니다.

3. 청계산지하차도, 신원지하차도 주변 염수살포장치 설치와 관련하여 아래와 같이 회신하오니 시설물 유지관리에 지장이 없도록 철저히 관리하여 조치하여주시기 바랍니다.

가. 염수살포장치 설치 협의 내용

- 지하차도 상부 펌프하우스 및 구조물 배관 설치 관련

나. 검토의견

- 염수 살포 장치 설치 시 지하차도를 이용하는 차량의 안전에 위험요소가 있으므로 차량 통제 및 안전에 철저를 기하여주시기 바람.

- 염수 살포 배관으로 인해 지하차도 내 이용하는 차량의 손상이 되지 않도록 중앙분리대 연석 안쪽에 설치하기 바람.

- 염수 살포 배관 설치 시 시설물에 손상이 되지 않도록 공사 관리에 철저를 기하시고 공사 중 시설물 손상 시 즉시 원상복구(공사 전, 중, 후 시설물 사진 제출)하여 주시기바람.

- 향후, 해당 설치 시설물로 인하여 시설물의 손상(포장 등), 민원 발생 및 시설물 유지관리(점검 및 보수 등)가 어려울 시 철거 후 재설치 등 유지관리에 지장이 없도록 조치하여 주시기 바람.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	김민혁		시설보수과장	12/06
代김부호
협조자
시행	시설보수과-10337	(	2023. 12. 6.	)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33, 동부도로사업소 (대치동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0383	/전송	02-2040-0308	/	gurdl063@seoul.go.kr	/	부분공개(5)