문서번호	급수운영과-19434
결재일자	2023. 12. 11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이문성		12/11
		송병욱
협 조
	주무관		박인호
	주무관		김기현
	주무관		남상욱

일일 공급량 분석(12.4)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.12.

급수운영과

일일 공급량 증감현황(12.4)

2023년 유수율 목표달성을 위하여 우리 사업소 공급량 일일 증감현황을 보고 드림.

□ 공급량 증감현황

○ 총  괄

구 분	‘23.12.4	공급량		증 감 량
		전 년	전 일	전 년	전 일
공급량(㎥)	277,096	294,548	307,459	-17,452	-30,363
최고기온(℃)	9.4	-0.2	6.0	-	-

○ 중블록

구 분	계	공릉1	공릉2	월계1	월계2	북악4
‘22.12.4	294,548	41,852	123,500	55,618	51,336	22,242
‘23.12.4	277,096	37,690	114,406	53,607	50,978	20,415
증·감(%)	-17,452	-4,162	-9,094	-2,011	-358	-1,827
관리부서 (담당자)		급수운영과 (조은성)	급수운영과 (남상욱)	시설관리과 (박인호)	급수운영과 (김기현)	시설관리과 (류두관)

○ 3개년 변동 추이

□ 일일 공급량 집계

일자	2022년 12월				2023년 12월				전년대비 증감	비고
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)
당일 까지	총 공급량			1,161,178	총 공급량			1,158,194	-2,984
	일 평균 공급량			290,295	일 평균 공급량			289,549	-746
1	목	-9.4	-1.2	279,362	금	-6.8	0.7	280,504	1,142
2	금	-7.6	3.0	287,033	토	-4.4	8.0	293,135	6,102
3	토	-0.3	7.0	300,235	일	-2.8	6.0	307,459	7,224
4	일	-5.2	-0.2	294,548	월	-3.0	9.4	277,096	-17,452
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0

□ 증감 분석 현황

○ 전년 대비 일 공급량은 17,542㎥ 감소.