아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	****************
(경유)
제목	3차 변경 작업지시(2023년 유량계 유지보수용역)

1. 시설관리과-21123(2023.11.28)호와 관련입니다.

2. 위 호로 『2023년 유량계 유지보수 용역-3차 작업지시』과 관련하여 아래와 같이 변경 작업지시하오니 기한 내에 완료하고 그 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 3차 변경 작업지시(2023년 유량계 유지보수 용역)

나. 작업대상 : 건식 센서 교체(대방자연수 2400mm→대방가압송수 400mm)

다. 변경사유 : 계약내역(1회선 교체) 반영한 작업대상 변경(기존 작업시지한 대방자연수 2400mm로 2회선 센서임).  끝.

	남부수도사업소장
주무관	최대진		기전팀장	오정훈		시설관리과장	12/11
조임남
협조자
시행	시설관리과-22099	(	2023. 12. 11.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 2층 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4623	/전송	02-3146-4639	/	djdj3763@seoul.go.kr	/	부분공개(5)