아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 알림

1. 시설관리과-28958(2023.12.11.)호와 관련입니다.

2.*******************************************에     따른 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 알려 드립니다.

* ***********************************************

*********************

*********************************

****************************************

*************************

마. 출장내용: 통수전 수질검사

바. 검사결과: 먹는물 수질기준에 적합

구분	검사대상	검사위치	검사일	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~ 4.0㎎/L)	결과
통수전 수질검사	************** ****************	********** ********	*****	****	****	적합

끝.

	행 정 지 원 과 장
주무관	김형도		수질팀장	김병찬		행정지원과장	12/14 代정혜경
협조자
시행	행정지원과-27192	(	2023. 12. 14.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 중구 장충단로 88(장충로2가), 중부수도사업소 행정지원과 수질팀(2층)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2046	/전송	02-3146-2079	/	ysenv710@seoul.go.kr	/	부분공개(5)