문서번호	정수시설과-13725
결재일자	2023. 12. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	암사아리수정수센터소장
김희송	代오광준	12/18
		강승곤
협 조

취정수장 전기설비 안전진단

위험성 평가 결과 보고

2023. 12.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

취정수장 전기설비 안전진단

「취수장 냉·난방기 구매 및 교체 작업」위험성 평가 결과보고위험성 평가 결과 보고

본 사업 추진과 관련하여 유해·위험요인 실태 파악을 통해 위험성을 추정·평가하여 관리·개선하기 위한 위험성평가 실시 결과 보고임.

□ 추진근거

○ 산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)

□ 평가개요

○ 평가 기간 : 2023. 12. 13..

○ 평가 대상 : 취정수장 전기설비 점검개소

○ 평가 장소 : 암사아리수정수센터 1송수동 전기실

○ 평 가 자 : 4인

*********************

*****************

□ 평가절차

○ 평가대상의 선정

○ 근로자의 작업과 관계되는 유해·위험요인 파악

○ 파악된 유해·위험요인별 위험성의 추정

○ 추정된 위험성이 허용 가능한 위험성인지 여부 결정

○ 위험성 감소대책의 수립

□ 위험성추정 및 결정

○ KRAS 위험성평가 지원시스템 활용하여 "5x4" 평가척도로 위험성 추정

○ 위험성 8이상 작업전 정비 및 안전보건 대책 수립 위험성으로 결정

※ 사업장 위험성평가에 관한 지침(2020.1.16시행, 고용노동부 고시제2020-53호)

※ KRAS 위험성평가 지원시스템 발췌 내용

□ 평가결과

○ 유해·위험요인 도출건수 : 총 30건

- 위험성 평가결과 허용 불가능한 위험 건수는 없으며,

- 작업전 안전교육, 보호구 착용, 장비 사용전 점검, 작업중 휴대폰 사용금지 등 을 확인하여 위험요인 보완 개선 및 제거.

○ 평가회의 사진

**

□ 향후 계획

○ 안전보호구 착용 및 지속적인 TBM 및 교육 실시로 작업 위험성 저감

붙임 1. 위험성평가표 1부

2. 위험성평가 회의록 1부.  끝.