문서번호	전산정보과-12453
결재일자	2023. 12. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		전산정보과장	요금관리부장
조항훈		한재훈	12/18
			代이창훈
협조

2023년 상수도 주전산기 및 부대장비 유지관리용역 완료 보고

2023.12

요금관리부

(전산정보과)

2023년 상수도 주전산기 및 부대장비

유지관리용역 완료보고

「2023년 상수도 주전산기 및 부대장비 유지관리용역」사업이 완료됨에 따라 그 결과를 보고 드림

1		사업개요

□ 사 업 명 : 2022년, 2023년 상수도 주전산기 및 부대장비 유지관리 용역(2차수)

□ 사업기간 : 2022. 1. 1 ~ 2023. 12. 31(2년, 장기계속계약)

□ 계약금액 : **********

- 1차수(2022년) : *********

- 2차수(2023년) : *********

□ 계약업체 : (주)아이티룩스(대표자 : ***)

□ 사업대상 : ****************************

□ 주요 사업내용

○ 장애발생시 신속·정확한 장애조치

○ 상시 성능진단 및 최적화로 장애 예방 및 복구, 365일 최적의        운영환경 유지

2		운영 현황

□ 장    소 : 본부 전산실

□ 대상 장비

구 분		수량	항 목
HW	서 버	*	*********************************** **********************
	스토리지	*	*********************
	백업장비	*	***************************************** ************
	기타장비	**	******************************
SW	DBMS	*	*********
	미들웨어	**	******************
	서버보안	*	******************************
	기타	*	****************************************************************
부대 장비	부대장비	*	********************************

3		유지관리 주요내역

□ 장애 및 운영 지원내역

◯ 서비스 가동율 100%
# (서비스 총 시간장애 시간) / 서비스 총 시간(365일x24시간) X 100

◯ 서비스 장애 1회, 비서비스 장애 15회, 운영지원 21회

□ 전산실 환경정비 실시(2회, 5월24일/11월29일)

◯ 전문 클리닝 업체를 통해 진행

◯ 이중마루하부 먼지 제거, 랙 및 이중마루 건/습식 크리닝,상면 왁스 도포

□ 비디오폰 이전 설치 공사(4월7일)

◯ 전산정보과 사무실 이전과 관련하여 비디오폰 이전 설치

□ 전산실 자동소화기기 격발 테스트 실시(1회, 5월10일)

◯ 전문 소방설비 업체를 통해 진행

◯ 열, 연기, 경고등, 경고음, 항온항습기 OFF/ON 테스트

□ 서버 보안 취약점 확인 및 조치 적용 완료(10월~11월)
◯ 대상보안 취약점 점검 대상 모든 서버

4		기타내역

□  2차 소산용 백업 라이브러리 최신장비로 교체 권고

◯ 잦은 부품 장애나 알려지지 않은 장애 발생이 우려

5		향후계획

□ 2023년 유지관리 용역사업 준공 검사

붙임  2023년도 유지관리용역 완료보고서 1부.  끝.