		남부수도사업소
CU********9*******A07***************E0500-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 신청 민원 처리 결과 보고

수질검사 신청 민원에 대하여 현장검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

【 아     래 】

민원접수번호	*************	***	***
주소	********************************************************
신청내용	*************************

검사자	강민우			채수일	2023.12.19.
검사일	2023.12.19.			처리일	2023.12.19.
검사 결과	구분	pH	잔류염소	탁도	NH3-N	철
	(정상기준)	(5.8-8.5)	(4.0mg/L이하)	(0.5NTU이하)	(0.5mg/L이하)	(0.3mg/L이하)
	결과	7.1	0.14	0.2		0.03
	구분	구리	아연	망간	염소이온	일반세균
	(정상기준)	(1mg/L이하)	(3mg/L이하)	(0.05mg/L이하)	(250mg/L이하)	(100CFU/ml이하)
	결과	0
	구분	총대장균군	대장균	맛	냄새	판정결과
	(정상기준)	(불검출/100ml)	(불검출/100ml)	(무미)	(무취)
	결과					기준이내
	구분	항목 및 검사결과1		항목 및 검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수돗물 수질확인	수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합, 검사결과 안내 및 아리수 홍보 실시

끝.

주무관	강민우		수질팀장	최성호		행정지원과장	12/19
홍기관
협조자
시행	행정지원과-27144	(	2023. 12. 19.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/	arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4453	/전송	02-3146-4658	/	alsdnrk1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)