문서번호	요금과-29223
결재일자	2023. 12. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
요금관리1팀장	요금과장	서부수도사업소장
김정규	변정호	12/19
		김정윤
협 조

'아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.!'

2023년 10월 유수율 분석보고

2023.12

서부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2023년 10월 유수율 분석보고

1		유수율 현황

□ 2023년 유수율 목표 : 98.43%

□ 10월 유수율

2023년 10월 누계 유수율(잠정)
97.73%	전년대비 -1.59%p□
	목표대비 -0.70%p□

(단위 : 천㎥)

구분		공급량	조정량	유수율	비고
누계	2023년	100,327	98,046	97.73%
	2022년	99,282	98,600	99.31%
	증감	1,045	-554	-1.59%p□
당월	2023년	10,109	9,007	89.10%
	2022년	9,959	9,167	92.05%
	증감	150	-160	-2.95%p□

10월 누계 유수율

○ 구별 누계 유수율                                              (단위 : 천㎥)

구별	2023년 10월 누계			2022년 10월 누계			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	100,327	98,046	97.73%	99,282	98,600	99.31%	1,045	-554	-1.59%p
마포구	38,707	36,474	94.23%	36,940	35,972	97.38%	1,767	502	-3.15%p
서대문구	29,621	29,626	100.02%	29,355	29,658	101.03%	266	-32	-1.02%p
은평구	31,998	31,946	99.84%	32,987	32,969	99.95%	-989	-1,023	-0.11%p

- 마포구 누계 유수율

마포구	계	증산04	증산05	와우산01	와우산02	만리03
2023년	94.23%	92.63%	93.33%	95.97%	99.61%	62.31%
2022년	97.38%	95.12%	99.72%	97.17%	99.98%	74.62%
증감	-3.15%p	-2.49%p	-6.39%p	-1.20%p	-0.38%p	-12.31%p

10월 마포구 누계 유수율

- 서대문구 누계 유수율

서대문구	계	홍은01	백련01	백련02	백련03	증산03	남산04
2023년	100.02%	110.87%	99.94%	101.35%	105.30%	92.10%	92.96%
2022년	101.03%	99.86%	99.77%	108.89%	107.50%	99.05%	97.63%
증감	-1.02%p	11.01%p	0.17%p	-7.54%p	-2.21%p	-6.95%p	-4.67%p

10월 서대문구 누계 유수율

- 은평구 누계 유수율

은평구	계	불광터널01	증산01	증산02	진관01
2023년	99.84%	98.10%	125.81%	94.21%	96.36%
2022년	99.95%	99.94%	106.08%	96.24%	98.69%
증감	-0.11%p	-1.83%p	19.73%p	-2.02%p	-2.33%p

10월 은평구 누계 유수율

○ 구별 당월 유수율                                              (단위 : 천㎥)

구별	2023년 10월 당월			2022년 10월 당월			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	10,109	9,007	89.10%	9,959	9,167	92.05%	150	-160	-2.95%p
마포구	3,713	3,228	86.96%	3,655	3,289	90.00%	58	-61	-3.04%p
서대문구	3,065	2,777	90.61%	3,032	2,833	93.44%	33	-56	-2.83%p
은평구	3,331	3,002	90.10%	3,273	3,045	93.05%	59	-44	-2.95%p

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ 유수율 분석(10월 누계)

- 당월 공급량은 전년대비 150천㎥ 증가하였고 당월 조정량은 전년대비 160천㎥ 감소하여 ‘23년 10월 당월 유수율은 전년대비 2.95%p 감소한 89.10% 임

- ‘23년 9월 누계 유수율은 98.67%이었고 ‘23년 10월 당월 유수율이 전년대비 2.95%p 감소하여 ‘23년 10월 누계 유수율은 전년대비 1.59%p 감소한 97.73%임

- 대형 누수, 전년대비 동파예방을 위한 물흘림, 인왕산 산불 등으로 전년대비 10월 누계 공급량 증가(1,045천㎥)하였지만 10월 누계 조정량 감소(554천㎥)로 ‘23년 10월 누계 유수율은 전년대비 1.59%p 감소하였음.

○ 조정량 분석(10월 누계)

- 재개발 이주 등 관내 인구감소 등 전반적 사용량이 감소하여 ‘23년 10월 누계 조정량은 전년대비 554천㎥ 감소

□ 전년대비 월별 당월 유수율                             (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2023년	97.87	95.08	100.68	95.58	103.97	94.53	105.54	90.19	104.12	89.10
2022년	97.83	95.67	102.77	97.26	105.76	97.71	105.90	91.69	105.83	92.05	105.65	89.08
증감(%p)	0.04	-0.59	-2.09	-1.68	-1.79	-3.18	-0.36	-1.50	-1.71	-2.95

10월 당월 유수율

□ 중블록별 유수율                                                   (단위 : 천㎥)

마포구		증산04	증산05	와우산01	와우산02	만리03
누계	공급량	8,756	9,766	6,160	12,328	1,699
	조정량	8,111	9,114	5,912	12,279	1,058
	유수율	92.63%	93.33%	95.97%	99.61%	62.31%
당월	공급량	758	960	605	1,219	170
	조정량	365	1,052	385	1,351	76
	유수율	48.16%	109.61%	63.66%	110.78%	44.38%

서대문구		홍은01	백련01	백련02	백련03	증산03	남산04
누계	공급량	5,347	8,188	4,792	1,520	3,283	6,491
	조정량	5,929	8,183	4,856	1,600	3,023	6,034
	유수율	110.87%	99.94%	101.35%	105.30%	92.10%	92.96%
당월	공급량	571	1,023	453	169	276	574
	조정량	650	1,045	224	284	170	405
	유수율	113.98%	102.08%	49.42%	168.25%	61.55%	70.52%

은평구		불광터널01	증산01	증산02	진관01
누계	공급량	18,878	2,929	3,692	6,500
	조정량	18,520	3,685	3,478	6,263
	유수율	98.10%	125.81%	94.21%	96.36%
당월	공급량	1,912	402	382	636
	조정량	1,908	323	313	457
	유수율	99.81%	80.32%	82.10%	71.88%

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역                          (단위 : 건, 천㎥)

구분	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	139,709	9,007	140,003	9,167	-294	-160
가정용	118,782	6,534	119,527	6,680	-745	-146
일반용	20,878	2,357	20,424	2,358	454	-1
욕탕용	49	116	52	129	-3	-12

□ 업종별 조정량 증감원인(10월 당월)

○ 갈현 재개발 이주 등 가정용 사용량 감소로 가정용 사용량이 크게 감소하였고 일반용과 욕탕용 사용량은 소폭 감소하였으며 지역적으로는 3개구 모두 감소하여 ‘23년 10월 당월 조정량은 전년대비 160천㎥ 감소하였음

○ 가정용 증감량 : -146천㎥ 감소

- **** 누수수리로 전년대비 사용량 46,998㎥ 감소

○ 일반용 증감량 : -1천㎥ 감소

- ******* 전년대비 사용량 5,172㎥ 감소

○ 욕탕용 증감량 : -12천㎥ 감소

- ******* 정수처분으로 전년대비 사용량 5,326㎥ 감소

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 내역                        (단위 : 건, 천㎥)

구분	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	139,713	9,007	140,003	9,167	-290	-160
증산04	111	365	112	358	-1	7
증산05	24,949	1,052	24,717	1,074	232	-23
와우산01	3,118	385	3,089	373	29	13
와우산02	11,794	1,351	11,620	1,394	174	-43
만리03	2,384	76	2,385	90	-1	-14
홍은01	11,768	650	11,690	651	78	-1
백련01	18,361	1,045	18,254	1,081	107	-37
백련02	2,749	224	2,745	223	4	1
백련03	7,066	284	7,021	294	45	-10
증산03	406	170	409	182	-3	-12
남산04	2,839	405	2,811	401	28	3
불광터널01	38,749	1,908	38,582	1,937	167	-28
증산01	4,407	323	4,372	285	35	38
증산02	6,276	313	6,214	303	62	11
진관01	4,736	457	5,982	521	-1,246	-64

□ 중블록별 조정량 증감 분석

<증산04중블록 : 마포구 상암동, 성산2동 일부> 증감량 : 7천㎥ 증가

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산04	계	111	365,271	112	357,960	-1	7,311
	가정용	25	182,235	25	180,036	0	2,199
	일반용	84	172,487	84	167,778	0	4,709
	욕탕용	2	10,549	3	10,146	-1	403

<증산05중블록 : 마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1․2동, 연남동, 성산1․2동 일부> 증감량 : -23천㎥ 감소

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산05	계	24,949	1,051,715	24,717	1,074,483	232	-22,768
	가정용	20,552	692,845	20,540	714,347	12	-21,502
	일반용	4,390	352,106	4,170	352,826	220	-720
	욕탕용	7	6,764	7	7,310	0	-546

<와우산01중블록 : 마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동> 증감량 : 13천㎥ 증가

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
와우산 01	계	3,118	385,153	3,089	372,636	29	12,517
	가정용	1,563	174,130	1,641	171,544	-78	2,586
	일반용	1,555	211,023	1,448	201,092	107	9,931
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<와우산02중블록 : 마포구 공덕1․2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1․2동, 용강동, 염리동 일부> 증감량 : -43천㎥ 감소

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
와우산 02	계	11,794	1,350,765	11,620	1,393,933	174	-43,168
	가정용	9,596	929,188	9,439	966,685	157	-37,497
	일반용	2,192	400,625	2,174	401,530	18	-905
	욕탕용	6	20,952	7	25,718	-1	-4,766

<만리03중블록 : 마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1․2동 일부> 증감량 : -14천㎥ 감소

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리03	계	2,384	75,547	2,385	90,022	-1	-14,475
	가정용	2,207	66,907	2,207	80,736	0	-13,829
	일반용	177	8,640	178	9,286	-1	-646
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<홍은01중블록 : 서대문구 홍은1․2동, 홍제1․2․3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부> 증감량 : -1천㎥ 감소

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
홍은01	계	11,768	650,437	11,690	651,350	78	-913
	가정용	10,487	536,246	10,438	532,648	49	3,598
	일반용	1,276	99,164	1,247	103,803	29	-4,639
	욕탕용	5	15,027	5	14,899	0	128

<백련01중블록 : 서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부> 증감량 : -37천㎥ 감소

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련01	계	18,361	1,044,709	18,254	1,081,225	107	-36,516
	가정용	16,361	853,334	16,261	888,679	100	-35,345
	일반용	1,999	185,373	1,992	186,349	7	-976
	욕탕용	1	6,002	1	6,197	0	-195

<백련02중블록 : 서대문구 신촌동, 연희동 일부> 증감량 : 1천㎥ 증가

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련02	계	2,749	223,796	2,745	223,121	4	675
	가정용	1,974	91,452	1,985	93,485	-11	-2,033
	일반용	775	132,344	760	129,636	15	2,708
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<백련03중블록 : 서대문구 홍은1․2동 일부> 증감량 : -10천㎥ 감소

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련03	계	7,066	283,879	7,021	294,246	45	-10,367
	가정용	6,710	239,848	6,665	254,090	45	-14,242
	일반용	355	43,983	355	39,798	0	4,185
	욕탕용	1	48	1	358	0	-310

<증산03중블록 : 은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1․2동, 북가좌1․2동 일부> 증감량 : -12천㎥ 감소

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산03	계	406	169,585	409	181,624	-3	-12,039
	가정용	211	142,693	210	146,122	1	-3,429
	일반용	193	19,890	197	21,511	-4	-1,621
	욕탕용	2	7,002	2	13,991	0	-6,989

<남산04중블록 : 서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1․2동, 북아현동, 북가좌2동 일부> 증감량 : 3천㎥ 증가

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산04	계	2,839	404,623	2,811	401,196	28	3,427
	가정용	2,335	298,206	2,313	290,385	22	7,821
	일반용	500	101,362	494	105,279	6	-3,917
	욕탕용	4	5,055	4	5,532	0	-477

<불광터널01중블록 : 은평구 불광1․2동, 신사1․2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1․2동, 진관동 일부> 증감량 : -28천㎥ 감소

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
불광 터널01	계	38,749	1,908,118	38,582	1,936,507	167	-28,389
	가정용	33,634	1,483,184	33,521	1,514,165	113	-30,981
	일반용	5,102	393,955	5,047	391,046	55	2,909
	욕탕용	13	30,979	14	31,296	-1	-317

<증산01중블록 : 은평구 신사1․2동, 수색동, 증산동 일부> 증감량 : 38천㎥ 증가

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산01	계	4,407	322,559	4,372	284,861	35	37,698
	가정용	4,018	282,830	3,990	245,712	28	37,118
	일반용	387	39,729	380	38,636	7	1,093
	욕탕용	2	0	2	513	0	-513

<증산02중블록 : 은평구 응암1․2․3동, 서대문구 북가좌2동 일부> 증감량 : 11천㎥ 증가

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산02	계	6,276	313,469	6,214	302,830	62	10,639
	가정용	4,984	233,944	4,954	223,038	30	10,906
	일반용	1,288	67,333	1,256	68,480	32	-1,147
	욕탕용	4	12,192	4	11,312	0	880

<진관01중블록 : 은평구 갈현1․2동, 신사1․2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부> 증감량 : -64천㎥ 감소

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
진관01	계	4,736	457,428	5,982	521,300	-1,246	-63,872
	가정용	4,129	326,791	5,339	378,513	-1,210	-51,722
	일반용	605	128,851	641	141,307	-36	-12,456
	욕탕용	2	1,786	2	1,480	0	306

4		동별 조정량 분석

□ 동별 조정량 증감내역

마포구	조정량			비고
	2023년 10월	2022년 10월	증감
계	3,228,458	3,278,139	-49,681
아현제1동	121,502	124,792	-3,290
아현제2동	89,539	72,742	16,797
공덕제1동	15,791	16,460	-669
공덕제2동	163,573	164,131	-558
신공덕동	47,834	47,918	-84
도화동	303,826	359,777	-55,951
용강동	242,676	252,266	-9,590
대흥동	58,106	58,356	-250
염리동	175,620	172,461	3,159
신수동	245,808	242,178	3,630
서강동	75,333	71,594	3,739
서교동	57,076	54,688	2,388
동교동	366,683	359,091	7,592
합정동	24,106	20,127	3,979
망원제1동	297,630	312,520	-14,890
망원제2동	2,186	2,352	-166
연남동	287,571	294,606	-7,035
성산제1동	288,580	294,397	-5,817
성산제2동	84,973	84,212	761
상암동	280,045	273,471	6,574

서대문구	조정량			비고
	2023년 10월	2022년 10월	증감
계	2,415,079	2,444,924	-29,845
천연동	191,570	199,132	-7,562
북아현동	65,696	64,054	1,642
충현동	50,482	50,108	374
신촌동	67,761	66,115	1,646
연희동	527,818	539,935	-12,117
홍제제1동	279,487	276,233	3,254
홍제제3동	196,377	199,709	-3,332
홍제제2동	45,125	45,344	-219
홍은제1동	39,104	40,036	-932
홍은제2동	387,178	380,598	6,580
남가좌제1동	135,966	144,254	-8,288
남가좌제2동	322,392	330,876	-8,484
북가좌제1동	78,599	80,542	-1,943
북가좌제2동	27,524	27,988	-464

은평구	조정량			비고
	2023년 10월	2022년 10월	증감
계	3,363,517	3,433,326	-69,809
녹번동	447,764	459,813	-12,049
불광제1동	127,785	126,032	1,753
불광제2동	8,886	8,857	29
갈현제1동	225,270	273,494	-48,224
갈현제2동	12,230	13,513	-1,283
구산동	17,227	17,104	123
대조동	420,374	420,527	-153
응암제1동	397,976	397,475	501
응암제2동	235,276	241,564	-6,288
응암제3동	5,581	5,989	-408
역촌동	624,656	648,369	-23,713
신사제1동	33,179	31,482	1,697
신사제2동	29,759	29,399	360
증산동	219,700	223,193	-3,493
수색동	79,067	39,772	39,295
진관동	478,787	496,743	-17,956

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 10월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구

구분	계	마포구	서대문구	은평구
2023년 10월	1,138,004	363,953	306,927	467,124
2022년 10월	1,138,799	364,698	305,113	468,988
증 감	-795	-745	1,814	-1,864

○ 업종별 수전수

구 분	계	가정용	일반용	욕탕용
2023년 10월	297,526	256,147	41,312	67
2022년 10월	297,002	256,924	40,008	70
증 ․ 감	524	-777	1,304	-3

○ 기온

- 평균 최고기온 : 21.0℃(전년 대비 1.3℃ 높음)

- 평균 최저기온 : 11.5℃(전년 대비 1.2℃ 높음)

- 강우일수 및 강우량 : 5일 31.0㎜(전년 대비 93.1㎜ 적음)

10월 평균기온

10월～11월 평균기온

○ 공공용수

구 분	2023년	2022년	증감
10월 당월	79,361㎥	79,577㎥	-216㎥
10월 누계	242,701㎥	265,286㎥	-22,585㎥

○ 누수복구

구 분	2023년	2022년	증감
10월 당월	96건	62건	34건
10월 누계	688건	704건	-16건

○ 외국인 관광객

구분		2023년 10월	2022년 10월	증감
총 관광객		1,009,849	360,862	648,987
	중국 관광객	183,449	9,311	174,138

○ 10월 ~ 11월 휴일 일수 : 20일(전년과 같음)

□ 기타 특이사항

○ 코로나19 일상회복

- 2022. 5 코로나19 일상회복으로 사회적 거리두기 및 다중이용시설 이용 완화

○ 인왕산 산불

- 2023. 4. 2 인왕산 산불은 산림청에 의하면 서울에서 발생한 산불로는 역대 최대로 종로구 부암동에서 발화하여 능선을 넘어 홍제동까지 발생한 산불

- 홍제동 개미마을과 홍제동 인왕산등산로 입구 2개소에 있는 소화전에서 소화용수를 사용하였으나 정확한 사용량을 알 수 없음. 추정치로 10,000㎥ 소방용수로 부과함

※ 2023. 4. 2. 발화하여 2023. 4. 4. 잔불진화까지 수돗물 사용.  끝.