문서번호	요금과-28565
결재일자	2023. 12. 20.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관	요금관리2팀장	요금과장	중부수도사업소장
김주형	권희영	신종선	12/20
			장화영
협 조
	급수운영과장		김상웅
	시설관리과장		이동욱

2023년 10월 조정량 및 유수율 보고

2023. 12.

중부수도사업소

(요금과)

2023년 10월(12월 납기)조정량 및 유수율 보고

요금과장 :신종선 ☎3146-2080 요금관리2팀장 :권희영 ☎2108 담당 :김주형  ☎2107

1		유수율 현황

□ 2023년 유수율 목표 : 92.67%

□ 2023년 10월 누계 유수율(잠정)

92.82%	전년대비 0.49%p□
	목표대비 0.15%p□

(단위 : 천㎥)

구 분		공급량	조정량	유수율	비고
누계	2023년	111,852	103,825	92.82%
	2022년	109,221	101,910	93.31%
	증감	+2,631	+1,915	-0.48%□
당월	2023년	11,403	10,748	94.25%
	2022년	10,984	10,589	96.41%
	증감	+419	+159	-2.15%□

10월 누계

ㅇ 구별 유수율

- 전년 동기 누계 비교                                  (단위 : 천㎥)

구별	2023년 10월 누계			2022년 10월 누계			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	111,852	103,825	92.82%	109,221	101,910	93.31%	2,631	1,915	-0.48%
종로구	24,711	21,799	88.21%	25,368	21,141	83.34%	-657	658	4.88%
중 구	23,234	24,442	105.20%	21,425	22,977	107.24%	1,809	1,465	-2.04%
용산구	25,607	23,176	90.50%	25,195	23,029	91.40%	412	147	-0.90%
성북구	38,299	34,408	89.84%	37,233	34,762	93.37%	1,066	-354	-3.52%

- 전년 동기 당월 비교                                      (단위 : 천㎥)

구별	2023년 10월 당월			2022년 10월 당월			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	11,403	10,748	94.25%	10,984	10,589	96.41%	419	159	-2.15%
종로구	2,408	2,259	93.81%	2,635	2,273	86.28%	-227	-14	7.53%
중 구	2,558	2,660	103.98%	2,024	2,457	121.40%	534	203	-17.42%
용산구	2,565	2,495	97.28%	2,564	2,447	95.43%	1	48	1.85%
성북구	3,872	3,334	86.09%	3,762	3,413	90.72%	110	-79	-4.62%

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

ㅇ 유수율 분석(10월 누적)

- 조정량은 코로나19로 인한 거리두기 당시 크게 줄었으나 '23년 일상회복 이후 지속적으로 증가추세에 있으며 이에 따라 공급량도 증가추세에 있으나, 공급량 증가분이 조정량 증가분보다 많아 '23년 10월 누계 유수율은 전년 동월 누계 유수율 대비 0.48%p 감소한 92.82%임

- '23년 10월 당월 공급량은 전년 동월 대비 419천㎥ 증가하였고, 당월 조정량은 전년 동월 대비 159천㎥ 증가하여 당월 유수율은 전년 대비 2.15%p 감소한 94.25%임

ㅇ 조정량 분석(10월 누적)

- 코로나19로부터의 일상회복 이래, 영업호전·관광객 급증·재택근무 종료로 인한 사무실 집합근무 증가 등의 영향으로 관광지 및 사무실이 밀집한 우리사업소 관할 구역의 경우 일반용 조정량이 지속적으로 증가하는 추세이나*************************************종로구와 성북구의 공급량 중 일부는 퇴수작업 용수 등으로 사용되어 유수율이 감소

- 성북구는 하월곡동 88번지 일대 재개발로 인해 폐전 수용가가 많아 조정량이 감소하여 유수율 감소

□ 전년대비 월별 당월 유수율                         (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2023년	83.51	100.09	85.82	100.16	89.34	100.50	91.10	95.57	89.18	94.25
2022년	83.48	98.16	86.68	100.72	89.79	102.94	89.52	95.17	90.81	96.41	90.40	94.08
증감(%p)	0.03	1.93	-0.86	-0.56	-0.45	-2.44	1.58	0.40	-1.63	-2.15

10월 당월

□ 중블록별 유수율                                            (단위 : 천㎥)

ㅇ 종로구

구 분		대현산01	대현산02	대현산03	대현산09	남산01	북악가01
누계	공급량	4,028	8,605	3,780	2,888	2,241	3,169
	조정량	3,629	7,240	3,374	2,608	2,634	2,314
	유수율	90.10%	84.14%	89.24%	90.29%	117.55%	73.04%
당월	공급량	435	758	383	292	278	262
	조정량	400	880	307	289	202	181
	유수율	91.86%	116.07%	80.24%	98.97%	72.65%	69.09%

- 중블럭간 경계구역 미계측수전 다수로 중블록간 고립이 이루어지지 않아 유수율편차가 크고 과대과소 중블럭 과다

ㅇ 중구

구 분		대현산04	대현산05	대현산06	남산02	만리01
누계	공급량	7,458	2,140	8,904	4,222	510
	조정량	7,997	3,967	7,896	4,120	462
	유수율	107.22%	185.39%	88.68%	97.57%	90.75%
당월	공급량	874	377	738	541	28
	조정량	899	506	898	344	12
	유수율	102.90%	134.17%	121.74%	63.58%	43.06%

- 중블럭간 경계구역 미계측수전 다수로 중블록간 고립이 이루어지지 않아 유수율편차가 크고 과대과소 중블럭 과다

ㅇ 용산구

구 분		남산03	보광가01	대현산07	대현산08	만리02
누계	공급량	7,849	2,331	11,282	2,225	1,921
	조정량	6,515	2,495	8,849	3,463	1,854
	유수율	83.01%	107.03%	78.44%	155.64%	96.51%
당월	공급량	785	253	1,039	268	219
	조정량	783	299	1,077	316	20
	유수율	99.81%	118.26%	103.61%	117.72%	9.05%

- 중블럭간 경계구역 미계측수전 다수로 중블록간 고립이 이루어지지 않아 유수율편차가 크고 과대과소 중블럭 과다

ㅇ 성북구

구 분		개운산01	개운산02	북악01	북악02	북악03	낙산01	월곡01
누계	공급량	3,280	3,785	1,378	6,066	4,688	1,034	18,068
	조정량	2,865	3,295	1,280	5,083	4,551	876	16,460
	유수율	87.33%	87.06%	92.84%	83.80%	97.06%	84.66%	91.10%
당월	공급량	323	360	141	606	494	84	1,865
	조정량	470	342	168	484	434	129	1,308
	유수율	145.59%	95.06%	119.28%	79.79%	87.88%	153.66%	70.10%

- 중블럭간 경계구역 미계측수전 다수로 중블록간 고립이 이루어지지 않아 유수율편차가 크고 과대과소 중블럭 과다

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역                      (단위 : 건, 천㎥)

구분	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	112,291	10,748	111,667	10,544	624	204
가정용	83,755	5,510	83,575	5,602	180	-91
일반용	28,461	5,037	28,013	4,792	448	245
욕탕용	75	201	79	150	-4	50

□ 업종별 조정량 증감원인(전년대비 10월 당월)

ㅇ 가정용 : 91천㎥ 감소

- 검침주기 변경(2개월→1개월)으로 인한 사용량 감소 (********************************************************************************)

- 전년누수로 인해 전년 대비 사용량 감소 (*************************************************************)

ㅇ 일반용 : 245천㎥ 증가

- 사무실 집합근무 증가 등의 영향으로 대형 오피스빌딩 사용량 증가 *****************************************************************************************************************

- 관광객 증가 및 영업 호전으로 인한 사용량 증가 ***********************************************

ㅇ 욕탕용 : 50천㎥ 증가

- 누수로 인한 사용량 증가 (***********************)

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 내역                     (단위 : 건, 천㎥)

구분	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	112,311	10,748	111,674	10589	637	159
대현산01	7,714	400	7,615	407	99	-7
대현산02	5,935	880	5,861	866	74	14
대현산03	3,679	307	3,648	300	31	7
대현산09	4,859	289	4,841	304	18	-15
남산01	396	202	397	209	-1	-7
북악가01	3,992	181	3,954	186	38	-5
대현산04	1,358	899	1,337	817	21	82
대현산05	2,324	506	2,289	382	35	124
대현산06	10,279	898	10,243	904	36	-6
남산02	2,119	344	2,097	341	22	3
만리01	7	12	7	12	0	0
남산03	9,423	783	9,643	833	-220	-50
보광가01	7,011	299	6,877	303	134	-4
대현산07	7,684	1,077	7,657	946	27	131
대현산08	2,021	316	2,016	346	5	-30
만리02	30	20	29	19	1	1
개운산01	8,097	470	8,053	472	44	-2
개운산02	6,911	342	6,830	349	81	-7
북악01	1,977	168	1,974	185	3	-17
북악02	2,955	484	2,936	494	19	-10
북악03	7,023	434	6,928	454	95	-20
낙산01	1,590	129	1,589	129	1	0
월곡01	14,927	1,308	14,853	1329	74	-21

□ 중블록별 조정량 증감 분석

ㅇ 대현산01중블록: 숭인, 창신, 종로5·6가                            (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 01	계	7,714	399,905	7,615	407,323	99	-7,418
	가정용	5,834	230,704	5,804	238,164	30	-7,460
	일반용	1,876	164,742	1,807	164,304	69	438
	욕탕용	4	4,459	4	4,855	0	-396

ㅇ 대현산02중블록: 삼청, 가회, 종로1~4가                          (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 02	계	5,935	880,260	5,861	866,036	74	14,224
	가정용	1,273	65,619	1,270	66,666	3	-1,047
	일반용	4,656	803,682	4,584	775,692	72	27,990
	욕탕용	6	10,959	7	23,678	-1	-12,719

ㅇ 대현산03중블록: 명륜3가 일부, 이화, 혜화                       (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 03	계	3,679	306,985	3,648	300,027	31	6,958
	가정용	3,003	101,221	2,993	103,016	10	-1,795
	일반용	676	205,764	655	197,011	21	8,753
	욕탕용	-	-	-	-	0	0

ㅇ 대현산09중블록: 사직 일부, 청운, 효자                            (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 09	계	4,859	289,435	4,841	304,293	18	-14,858
	가정용	4,003	125,720	4,010	129,306	-7	-3,586
	일반용	853	159,328	828	170,608	25	-11,280
	욕탕용	3	4,387	3	4,379	0	8

ㅇ 남산01중블록: 청운효자·사직 일부, 교남, 무악                   (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산01	계	396	202,002	397	209,215	-1	-7,213
	가정용	266	140,100	266	142,214	0	-2,114
	일반용	129	57,672	130	61,326	-1	-3,654
	욕탕용	1	4,230	1	5,675	0	-1,445

ㅇ 북악가01중블록: 평창, 부암                                         (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악가 01	계	3,992	180,790	3,954	186,255	38	-5,465
	가정용	3,570	127,707	3,534	131,177	36	-3,470
	일반용	420	51,423	418	53,908	2	-2,485
	욕탕용	2	1,660	2	1,170	0	490

ㅇ 대현산04중블록: 명동 일부, 중림, 소공                            (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 04	계	1,358	899,463	1,337	817,136	21	82,327
	가정용	61	48,219	59	50,097	2	-1,878
	일반용	1,291	842,288	1,271	758,855	20	83,433
	욕탕용	6	8,956	7	8,184	-1	772

ㅇ 대현산05중블록: 필동 일부, 을지로, 광희                         (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 05	계	2,324	505,997	2,289	382,030	35	123,968
	가정용	277	32,643	265	20,965	12	11,678
	일반용	2,044	384,516	2,021	342,834	23	41,683
	욕탕용	3	88,838	3	18,231	0	70,607

ㅇ 대현산06중블록: 황학·장충·광희 일부, 신당                        (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 06	계	10,279	898,247	10,243	904,402	36	-6,155
	가정용	6,249	526,591	6,229	531,376	20	-4,785
	일반용	4,024	348,012	4,008	353,107	16	-5,095
	욕탕용	6	23,644	6	19,919	0	3,725

ㅇ 남산02중블록: 신당 일부, 회현, 명동, 필동, 장충            (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산 02	계	2,119	343,720	2,097	341,193	22	2,527
	가정용	1,145	64,496	1,149	65,533	-4	-1,037
	일반용	971	277,945	945	274,815	26	3,130
	욕탕용	3	1,279	3	845	0	434

ㅇ 만리01중블록: 중림                                                      (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리 01	계	7	12,108	7	12,322	0	-214
	가정용	2	7,137	2	7,356	0	-219
	일반용	5	4,971	5	4,966	0	5
	욕탕용	-	-	-	-	0	0

ㅇ 남산03중블록: 한남, 이태원, 보광, 용산2가                        (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산 03	계	9,423	783,249	9,643	833,071	-220	-49,822
	가정용	7,215	452,905	7,466	475,017	-251	-22,112
	일반용	2,203	326,023	2,171	352,655	32	-26,632
	욕탕용	5	4,321	6	5,399	-1	-1,078

ㅇ 보광가01중블록: 후암, 남영                                            (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
보광가 01	계	7,011	299,055	6,877	303,001	134	-3,946
	가정용	6,170	238,707	6,098	239,561	72	-854
	일반용	836	55,648	774	58,537	62	-2,889
	욕탕용	5	4,700	5	4,903	0	-203

ㅇ 대현산07중블록: 이촌, 한강로, 원효로, 용문                       (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 07	계	7,684	1,076,771	7,657	945,966	27	130,805
	가정용	5,635	416,692	5,629	433,738	6	-17,046
	일반용	2,040	652,097	2,019	505,229	21	146,868
	욕탕용	9	7,982	9	6,999	0	983

ㅇ 대현산08중블록: 서빙고, 이촌, 한강로, 남영                       (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 08	계	2,021	315,912	2,016	345,641	5	-29,729
	가정용	1,797	215,575	1,799	257,438	-2	-41,863
	일반용	222	99,763	215	87,573	7	12,190
	욕탕용	2	574	2	630	0	-56

ㅇ 만리02중블록: 청파, 효창, 원효로                                    (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리 02	계	30	19,842	29	18,838	1	1,004
	가정용	4	15,446	4	13,884	0	1,562
	일반용	25	4,396	24	4,470	1	-74
	욕탕용	1	-	1	484	0	-484

ㅇ 개운산01중블록: 삼선, 성북동, 정릉, 돈암                          (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
개운산 01	계	8,097	470,278	8,053	472,039	44	-1,761
	가정용	7,145	358,535	7,127	365,174	18	-6,639
	일반용	950	104,627	924	100,225	26	4,402
	욕탕용	2	7,116	2	6,640	0	476

ㅇ 개운산02중블록: 동소문, 돈암, 정릉                                 (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
개운산 02	계	6,911	341,898	6,830	349,260	81	-7,362
	가정용	6,309	293,741	6,237	299,473	72	-5,732
	일반용	600	46,654	591	48,050	9	-1,396
	욕탕용	2	1,503	2	1,737	0	-234

ㅇ 북악01중블록: 정릉                                                      (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악 01	계	1,977	167,960	1,974	185,303	3	-17,343
	가정용	1,781	150,301	1,777	152,659	4	-2,358
	일반용	194	16,702	195	31,691	-1	-14,989
	욕탕용	2	957	2	953	0	4

ㅇ 북악02중블록: 월곡 일부, 길음                                   (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악 02	계	2,955	483,629	2,936	493,909	19	-10,280
	가정용	2,585	399,714	2,566	404,037	19	-4,323
	일반용	367	69,841	367	74,179	0	-4,338
	욕탕용	3	14,074	3	15,693	0	-1,619

ㅇ 북악03중블록: 성북동 일부, 안암, 동선, 삼선                 (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악 03	계	7,023	433,984	6,928	453,936	95	-19,952
	가정용	5,257	287,567	5,191	297,255	66	-9,688
	일반용	1,761	140,441	1,732	145,498	29	-5,057
	욕탕용	5	5,976	5	11,183	0	-5,207

ㅇ 낙산01중블록: 삼선, 보문                                           (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증 · 감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
낙산 01	계	1,590	128,557	1,589	128,839	1	-282
	가정용	1,403	102,130	1,406	104,467	-3	-2,337
	일반용	187	26,427	183	24,372	4	2,055
	욕탕용	-	-	-	-	0	0

ㅇ 월곡01중블록: 장위, 석관, 돈암, 종암, 하월곡                (단위 : 건, ㎥)

구분	업종	2023년 10월(12월납기)		2022년 10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
월곡 01	계	14,927	1,307,696	14,853	1,329,344	74	-21,648
	가정용	12,791	1,108,974	12,704	1,118,838	87	-9,864
	일반용	2,131	193,691	2,143	201,916	-12	-8,225
	욕탕용	5	5,031	6	8,590	-1	-3,559

4		동별 조정량 분석

□ 종로구                                          (단위 : ㎥)

구 분	조정량			비 고
	2023년 10월	2022년 10월	증감
계	2,259,377	2,273,149	-13,772
청운효자동	226,676	244,544	-17,868
사직동	120,597	118,196	2,401
삼청동	1,309	1,176	133
부암동	155,138	162,916	-7,778
평창동	12,931	11,206	1,725
무악동	91,275	95,863	-4,588
교남동	71,006	71,557	-551
가회동	19,486	17,705	1,781
종로1.2.3.4가동	612,831	607,806	5,025
종로5.6가동	198,909	197,087	1,822
이화동	115,771	106,219	9,552
혜화동	253,052	252,503	549
명륜3가동	1,552	1,373	179
창신제1동	102,441	105,493	-3,052
창신제2동	5,128	4,623	505
창신제3동	84,045	89,916	-5,871
숭인제1동	14,897	15,127	-230
숭인제2동	172,333	169,839	2,494

□ 중구                                                 (단위 : ㎥)

구 분	조정량			비 고
	2023년 10월	2022년 10월	증감
계	2,659,535	2,457,083	202,452
소공동	385,442	365,428	20,014
회현동	117,972	122,033	-4,061
명동	515,591	451,237	64,354
필동	164,665	153,633	11,032
장충동	112,002	105,491	6,511
광희동	390,539	288,380	102,159
을지로3.4.5가동	64,989	53,923	11,066
신당제1동	215,885	219,283	-3,398
신당제2동	9,874	6,950	2,924
신당제3동	156,881	165,551	-8,670
신당제4동	63,605	62,280	1,325
신당제5동	136,927	135,168	1,759
신당제6동	28,897	27,483	1,414
황학동	243,414	246,999	-3,585
중림동	52,852	53,244	-392

□ 용산구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			비 고
	2023년 10월	2022년 10월	증감
계	2,494,829	2,446,517	48,312
후암동	253,487	256,564	-3,077
용산2가동	1,981	1,485	496
남영동	176,101	175,473	628
청파동	11,397	12,124	-727
원효로제1동	68,802	66,371	2,431
원효로제2동	153,392	44,368	109,024
효창동	23,589	22,056	1,533
용문동	153,834	158,619	-4,785
한강로동	610,462	598,458	12,004
이촌제1동	99,416	102,943	-3,527
이촌제2동	84,045	95,093	-11,048
이태원제1동	176,233	165,274	10,959
이태원제2동	1,496	1,449	47
한남동	463,167	516,891	-53,724
서빙고동	213,715	220,307	-6,592
보광동	3,712	9,042	-5,330

□ 성북구                                               (단위 : ㎥)

구 분	조정량			비 고
	2023년 10월	2022년 10월	증감
계	3,334,002	3,412,630	-78,628
성북동	284,585	296,779	-12,194
삼선동	318,659	333,029	-14,370
동선동	18,376	17,668	708
돈암제1동	48,590	46,500	2,090
돈암제2동	180,162	188,628	-8,466
안암동	18,460	19,282	-822
보문동	208,480	211,958	-3,478
정릉제1동	70,012	73,041	-3,029
정릉제2동	280,598	282,800	-2,202
정릉제3동	2,362	3,271	-909
정릉제4동	305,399	313,632	-8,233
길음제1동	257,630	262,511	-4,881
길음제2동	135,899	91,968	43,931
종암동	514,114	572,609	-58,495
월곡제1동	259,304	264,360	-5,056
월곡제2동	50,133	51,456	-1,323
장위제1동	26,613	26,247	366
장위제2동	205,498	205,490	8
장위제3동	68,511	73,335	-4,824
석관동	80,617	78,066	2,551

참고자료	유수율 분석 관련 참고자료

□ 10월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

ㅇ 급수인구                                                                  (단위 : 명)

구분	계	종로구	중구	용산구	성북구
2023년 10월	903,195	139,606	121,300	215,397	426,892
2022년 10월	913,192	141,861	120,648	219,102	431,581
증·감	-9,997	-2,255	652	-3,705	-4,689

ㅇ 업종별 수전수                                       (단위 : 전)

구 분	계	가정용	일반용	욕탕용
2023년 10월	223,860	175,044	48,717	99
2022년 10월	222,283	174,090	48,089	104
증·감	1,577	954	628	-5

ㅇ 기온

- '23년 10월 평균기온은 15.8℃로써 '22년 10월 14.6℃ 보다 1.2℃ 높음

ㅇ 외국인 관광객                                     (단위 : 명, %)

구분		2022년 10월	2023년 10월	증감(명)	증감률(%)
총 관광객		360,862	1,009,849	648,987	180
	일본인 관광객	63,905	250,235	186,330	292
	중국인 관광객	9,311	183,449	174,138	1,870

<총 관광객>	<일본·중국 관광객>

□ 특이사항

ㅇ 코로나19 일상회복

- 전년도부터 코로나19로 인한 거리두기의 완화조치가 시작된 이래 '23년도에는 코로나19로부터 일상회복이 점진적으로 이루어지고 있으며 코로나 이전 수준의 조정량(물사용량)으로 회복 중에 있음

ㅇ 공공용 업종 폐지 및 일반용으로 전환

- '23년 1월부터 공공용 업종이 폐지되면서 일반용으로 전환됨. 조정량 및 유수율 분석을 위하여 '22년도의 공공용 업종의 양을 일반용으로 합산하여 '23년과 비교 분석함.

붙임  1. 전년대비 1,000㎥이상 증감 세부내역('23. 10.) 1부.

2. 중부 중블록별 유수율 현황 1부

3. 중부 가압장별 유수율 1부.  끝.