문서번호	시설관리과-23489
결재일자	2023. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
조동희		유홍규	12/21
			문병희
협조

2023년 하반기 하자검사 결과 보고

2023. 12.

강남수도사업소

(시설관리과)

2023년 하반기 하자검사 결과 보고

『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 1항(하자검사)』등에 따라 전면 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		관련 근거

○ ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제70조제1항

○ ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙｣ 제69조제1항

○「2023년 하반기 하자검사 계획보고」시설관리과-17668(2023. 9. 26.)

Ⅱ		하자검사 개요

□ 정기 검사 대상 : 6건(‘21년 ~ ‘22년 준공 대상)

○ 물품 5건, 공사 1건

구분	계	‘21년	‘22년
물품	5		5
공사	1		1
총계	6		6

※ 최종하자 건은 각각 결과 보고

□ 검사 기간 : 2023. 10. 10. ~ 2023. 12. 15.

□ 검사 내용 : 현장실사 확인

○ 공사(시공) 시설물 기능이상 및 고장여부 확인

○ 제작구매 시설물(판넬, 모터 펌프 등) 기능이상 및 고장여부 확인

Ⅲ		하자검사 결과

연번	공사명	업체명	검사자		검사결과
1	논현2증압장 모터펌프 제작구매설치	㈜신한알앤디	이재덕	이호진	이상없음
2	역삼1증압장 모터펌프 제작구매설치	㈜하지공업	이재덕	이호진	이상없음
3	논현3증압장 모터펌프 제작구매설치	㈜신한알앤디	이재덕	이호진	이상없음
4	내곡아리수올림터 수충격방지설비 제작구매설치	㈜헤이치앤헤이치	이재덕	이호진	이상없음
5	2022년 아리수올림터 펌프 및 기계설비 수리 (장기계속단가계약)	㈜에스피케이	이재덕	이호진	이상없음
6	2022년 전기설비 유지보수 공사	백점전기소방	최현지	최민서	이상없음

붙임 : 1. 하자검사 관리대장 1부.

2. 하자검사 조서 1부.  끝.