아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	*******
(경유)
제목	상수도관 원인자 이설 공사 착공계 검토 회신(봉래동1가)

1. 서울시 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀 사에 감사드립니다.

2. ***************** 저촉 지상식 소화전 원인자 이설 관련 착공계 검토 결과 적정하여 공사 승인 통보를 하오니 반드시 승인 조건을 이행하여 공사진행에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

가. 공사 시행 중 타 수요가의 급수에 지장이 없도록 조치

나. 단수 작업 시 사업소 통보 및 단수계획 7일 전 사전 승인을 득한 후 진행

다. 깨끗한 급수 유지를 위한 퇴수 작업.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	정기성		급수관리팀장	김종수		급수운영과장	12/21
김상웅
협조자
시행	급수운영과-23280	(	2023. 12. 21.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 중부수도사업소 (장충동2가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2187	/전송	02-3146-2189	/	31462187@seoul.go.kr	/	부분공개(7)