문서번호	정수시설과-13736
결재일자	2023. 12. 22.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
전진호		김영준	12/22
			代신귀식
협 조

2023년 취•정수장 전기설비 안전진단 실시결과 및 정전대비훈련•안전교육 실시보고

2023. 12.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

2023년 취•정수장 전기설비 안전진단 실시결과 및 정전대비훈련•안전교육 실시보고

소장 :전종원☎3146-5601 정수시설과장 :김영준☎5670 담당 : 전진호☎5676

안정적인 전기공급 및 사고예방을 위한 취•정수장 전기설비 안전진단과 정전대비 훈련 및 안전교육을 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		추 진 근 거

ㅇ 「전기안전관리법」제11조 1항

ㅇ 정수시설과-661호(2023.1.17.)「2023년 전기설비 안전관리 추진계획」

ㅇ 정수시설과-12104호(2023.11.13.)「안전진단 실시계획」

Ⅱ		추 진 개 요

□ 안전진단

ㅇ 진단기관: *******************************

ㅇ 진단일자: 2023.11.27.(월), 2023.12.15.(금)

ㅇ 진단대상: 수배전반 전기설비(비상발전기 포함)

□ 정전대비훈련 및 안전교육

ㅇ 장    소: 1,2 정수장 송수펌프동 전기실

ㅇ 일    자: 2023.12.15.(금)

ㅇ 교 육 자: 전기안전관리자 및 운영자

ㅇ 교육내용: 정전발생대비 대응 및 안전진단 시행방법 등

Ⅲ		실 시 결 과

□ 안전진단 결과

ㅇ 정수센터

구 분	진단결과	개선요청
○적외선열화상
******	********************	****************************************
○전원품질분석
*****************	********************	************* *************************************************
*****	*****************	***************************

ㅇ 풍납취수장

*********************************************

□ 정전대비훈련 및 안전교육 결과

ㅇ 정전발생대비 대처 방법 확인

ㅇ 수배전설비 조작 및 보호계전기 메시지 확인방법 이해

ㅇ 수배전반 차단기 차단 및 투입등 조작방법 연습

ㅇ 정전, 복전 계통 이해 및 시설물 정상가동을 위한 운전방법 이해

ㅇ 한전 공급상태와 전원라인 및 주전원, 예비전원 공급상태 확인

ㅇ 정전훈련사진

**********

Ⅳ		향 후 계 획

**************************************************************************************

**********************************************************

붙임 1. 점검결과 요약보고서 2부.  끝.