아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년 10월(12월납기) 조정량 및 중블럭별·가압장별 유수율 알림

1. 2023년 우리사업소 유수율 목표는 92.67%입니다.

2. 붙임과 같이‘23년 10월 누계 유수율은 92.82%(잠정)으로 목표 92.67%에 0.15%p 초과입니다.

○ 구별 유수율                                                         (단위 : 천㎥)

구별	2023년 10월 누계			2022년 10월 누계			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	111,852	103,825	92.82%	109,221	101,910	93.31%	2,631	1,915	-0.48%
종로구	24,711	21,799	88.21%	25,368	21,141	83.34%	-657	658	4.88%
중 구	23,234	24,442	105.20%	21,425	22,977	107.24%	1,809	1,465	-2.04%
용산구	25,607	23,176	90.50%	25,195	23,029	91.40%	412	147	-0.90%
성북구	38,299	34,408	89.84%	37,233	34,762	93.37%	1,066	-354	-3.52%

3. 2023년도 유수율 목표달성을 위해 과대·과소 중블록 및 가압급수지역에 대한 적극적인 관리를 해주시기 바랍니다.

붙임  1) 중블럭별 유수율 1 부.

2) 가압장별 유수율 1 부.  끝.

	요 금 과 장
수신자	급수운영과장, 시설관리과장
주무관	김주형		요금관리2팀장	권희영		요금과장	12/22
신종선
협조자
시행	요금과-28743	(	2023. 12. 22.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2107	/전송	02-3146-2139	/	greenday@seoul.go.kr	/	부분공개(5)