문서번호	시설관리과-21060
결재일자	2023. 12. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
최호림	조규환	이규현		12/26
				권태규
협 조	주무관		김정섭
	주무관		양서정

노원구 공릉동 산230-25번지 육군사관학교 체육관  상수도관 누수발생 및 조치 결과 보고

2023. 12.

북부수도사업소

[시설관리과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

****************************

상수도관 누수발생 및 조치 결과 보고

시설관리과장 :이규현☎3146-3390 시설운영팀장 :조규환☎3391 담당 :최호림☎3392

**************************** 인입 급수관 파손에 따른 누수발생으로 긴급 복구작업을 시행하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		누수현황

□ 누수개요

ㅇ 일    시: '23. 12. 24.(일) 16:07(재난정보 공유방 상황전파)

ㅇ 위    치: *****************************

ㅇ 누수부위: *************************************

ㅇ 원    인: 관노후에 의한 직관부 파손

- 파손된 급수관은 GIS상 1995/DCIP로 확인되나 관내부 녹 스케일 과다

□ 피해상황

ㅇ 화랑로 차도(A-1) 일부 융기

ㅇ 상수도관 파손 복구를 위한 *********************

ㅇ 단수세대 : 1세대

- ********************** 누수로 분기밸브 잠금조치

※ 언론보도 등 특이사항 없음

Ⅱ		조치사항

□ 추진경위

ㅇ 최초 누수접수....................................'23. 12. 24.(일) 15:57

ㅇ 사업소 상황전파.......................................................16:07

ㅇ 누수복구반 현장도착 및 주변 통제................................16:47

ㅇ 밸브조절 및 지수완료................................................17:30

ㅇ 포장깨기 및 터파기 시행............................................18:10

ㅇ 누수부위 확인.........................................................20:20

ㅇ 관절단 등 복구작업 시행............................................20:30

ㅇ 관접합 완료(맞이음) 및 세척시행..................................21:03

ㅇ 세척완료 및 통수.....................................................21:10

ㅇ 되메우기 및 현장정리................................................24:00

ㅇ 포장복구(임시) 완료............................'23. 12. 25.(월) 03:00

□ 조치결과

ㅇ 긴급 누수복구 시행: 복구 및 정상급수 ⇒ 12. 24.(일) 21:10

- ****************************

********

□ 향후계획

ㅇ 노후관 개량(D=80mm, L=26.0m) 구간 지역담당 이첩

ㅇ 누수복구 완료구간 수시점검으로 동일 누수사고 예방

ㅇ 누수발생 시 누수세대 및 누수지점·원인 등 신속파악 후 정보공유

Ⅲ		행정사항

□ 직원 비상근무 시행

ㅇ 비상근무 직원(6급 이하) 초과근무 인정 : 6시간

- 누수복구 현장 총괄감독 및 상황처리 지휘 감독

- 누수복구 지역담당 총괄업무 및 민원처리 확인

- 누수복구 현장 담당업무 및 진행상황 처리 감독

- 지역 수계조절담당 밸브조절 및 적수·이물질 출수 여부 등 현장민원 확인 응대

☞ 근무자 현황

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

붙임 : 누수 위치도 및 현황사진 1부.  끝.