문서번호	시설관리과-23555
결재일자	2023. 12. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		시설관리과장	강남수도사업소장
홍정식		문병희	12/22
			박기용
협조	시설관리팀장		김재영
	기전팀장		유홍규

『반포배수지 등 2개소 정밀안전진단 용역』완료에 따른

손상 시설물별 보수·보강 계획

2023. 12.

강남수도사업소

(시설관리과)

『반포배수지 등 2개소 정밀안전진단 용역』완료에 따른

손상 시설물별 보수·보강 계획

우리 사업소에서 2023년도에 수행한 『반포배수지 등 2개소 정밀안전진단 용역』완료에 따른 손상 시설물별 보수·보강 계획 보고 임

□ 용역 개요

○ 용 역 명: 반포배수지 등 2개소 정밀안전진단 용역

○ 기    간: 2023.3.16. ~ 2023.12.20.

○ 계약금액: 96,146천원

○ 계 약 자: (사)대한산업안전협회 대표 박종선

○ 대상 시설물

시설물명	주 소	시설용량	준공연도	비 고
반포배수지	반포동 산 180-1	80,000㎥(4지)	2003
반포아리수올림터	반포동 산 180-1	1,900㎥/일	2003

□ 용역 결과

○ 종합평가 및 안전등급 지정

- 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내        구성 증진을 위하여 일부 보수가 필요한 상태 임

구분	정밀안전진단		비 고
	반포배수지	반포아리수올림터
상태평가지수	4.15	4.15
상태평가결과	B	B
안전성평가결과	A	A
안전등급	B	B

○ 시설물별 보수·보강 방안 및 개략공사비: 붙임 참고

□ 시설물별 보수·보강 계획

○ 긴급 및 부분적인 보수·보강사항: 시설물 연간단가 업체에서 보수

- 대상 시설물: 반포배수지, 반포아리수올림터

- 보수 방법: 항청소(상·하반기) 기간 중 보수

○ 보수 범위가 크고 장기간 소요되는 보수·보강 사항: 별도 발주

- 반포배수지: 2024년 ~ 2027년 까지 년차적으로 내부방식공사 시행 예정

붙임  1. 반포배수지 보수·보강 방안 및 개략공사비 1부.

2. 반포아리수올림터 보수·보강 방안 및 개략공사비 1부.  끝.