문서번호	급수운영과-23087
결재일자	2023. 12. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
문기석	이연창	12/27
		김근용
협 조

「구로구 개봉동 133-12번지」

누수피해 배상요구에 따른 현장 조사 결과보고

2023. 12.

강서수도사업소

(급수운영과)

******************

누수피해 배상요구에 따른 현장 조사 결과보고

****************** 상수도 누수 발생으로 인한 건물 침수 피해에 대해 현장 조사 후 아래와 같이 보고 드림

□ 누수 및 복구 현황

ㅇ 누수현황

**********************************

*******************************

****************************

***********************************

- 위치도

****

ㅇ 누수복구현황

- 누수원인 : **************** 앞 도로에서 배수관(D50㎜) 누수발생

- 누수복구 : 배수관 D50㎜ 정비완료

******

□ 피해 건물 현황 및 배상요구사항

ㅇ 누수피해 건물 현황

- **************** 건물내 지층에 침수 피해가 발생

ㅇ 누수피해 배상요구사항

- 건물 내 누수피해에 대한 보수 비용 요청

- 인적피해 없음

<현장사진>

******

□ 조치계획

ㅇ 상수도사업본부에서 가입한 한국지방재정공재회에 보험사고 접수

붙임  1. 누수복구 완료보고서 1부.

2. 보험사고 접수(개봉동 133-12번지) 1부.  끝.