문서번호	시설관리과-30228
결재일자	2023. 12. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
임상근		이유찬	12/27
			이동욱
협조

혼탁수 유입 관련 수도 사용량 조정 보고

(성북구 삼선동1가)

2023. 12. 27. (수)

중부수도사업소

(시설관리과)

혼탁수 유입 관련 수도 사용량 조정 보고

우리사업소 관내 장기사용 배급수관 공사 중 적수 발생에 따른 요금감면 요청에 대해 검토 후 아래와 같이 보고드림.

□ 현    황

ㅇ 위    치: **********************

ㅇ 민 원 인: *******************

ㅇ 발생일시: 2023. 10. 10.(화) ~ 10. 12.(목)

ㅇ 발생사유: *************** 일대 장기사용 배급수관 공사로 인한 단수 및 통수에 따른 적수 발생

□ 보고내용

ㅇ 장기사용 배급수관 공사 중 단수 및 통수에 따른 적수 발생으로 옥내 퇴수 시 발생된 요금에 대해 감면을 요구한 실정임

- 옥내 퇴수 실시: 수도꼭지 3개소(D15㎜), 약 5시간

- 수량산출: 32t (산출내역 붙임 파일 참조)

※ 수도조례시행규칙 제14조 <별표3> 인입급수관 구경별 출수량표 참조

(D15㎜ 시간당 출수량 0.857㎥)

□ 조치계획

ㅇ 상기와 같이 적수 피해 민원 사항에 대하여 요금감면 요청(시설관리과→요금과).  끝.