문서번호	시설관리과-22084
결재일자	2023. 12. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	서부수도사업소장
성동제	김용섭	권승계	12/28
			김정윤
협 조

2023년 ISO 22000 경영검토 보고

2023. 12.

서부수도사업소

(시설관리과)

2023년 ISO 22000 경영검토 보고

ISO22000 인증 규격 요구사항인 2023년도 우리사업소 식품안전경영시스템 운영에 대한 경영검토 결과를 보고드림.

Ⅰ		ISO 22000 및 경영검토 개념

□ ISO 22000(식품안전경영시스템)

ㅇ 국제표준기구(ISO)가 제정한 표준규격 중에서 식품안전경영시스템에 관한 규격

ㅇ ISO 22000 인증제도는 해당 규격요건을 만족하고 유지·관리 하는 기관에 대해 인증기관(BIS-영국표준협회)이 인증(갱신) 부여

- 주요 요구사항은 물안전목표 설정 및 추진, 표준문서(매뉴얼,절차서)수립 및 시행, 내부심사에 의한 점검, 경영검토 등으로 이루어짐

□ 경영검토

ㅇ ISO 22000에서 규정하고 있는 필수 요구사항으로 최고경영자가 조직의 식품안전경영시스템 운영현황을 검토하는 것을 말함

Ⅱ		운영현황 평가

□ 2023년도 수돗물 안전 목표 추진 결과

ㅇ 목표설정 : 식품안전경영 세부목표 8개소

ㅇ 추진결과 : 정상추진 7개소, 부진 1개소

식품안전 목표	세부 목표	추진 실적	추진 현황
안전적인 공급환경	유수율 목표 98.43%	98.69%
	장기사용 배급수관 10.4km 정비	10.146km	추진미흡
	옥내 노후급수관 교체 : 480가구	1,337가구	추진완료
	배수관 소블록 물세척 49개소	63개소	추진완료
시설물 유지관리	배수지, 가압시설 등 시설물 점검 : 64개소	64개소	추진완료
	배수지 청소 21개소	21개소	추진완료
수질관리	가정방문 등 무료 수질검사23,400 개소	27,693개소	추진완료
	수도꼭지 잔류염소 유지 : 0.1~0.3㎎/L 97.6%	99.99%	추진완료

□ ISO 22000 내부심사 완료(2023.6.15.)

- ISO 요구사항대로 시스템을 운영하고 있는지 자체적으로 심사 실시

- 식품안전경영 세무 목표 8개 항목 이행 여부 평가

□ ISO 22000 사업소 자체교육 완료(2023.10.13.)

- ISO22000시스템의 개요 및 이해(도입 필요성, 정의, 구성요소, 핵심가치, 식품위해요소 등)

- ISO22000 사후관리심사 인증요건 및 준비사항 등

Ⅲ		향후 추진사항

□ 2024년 ISO 22000 식품안전경영시스템 운영계획 수립 : '24. 3월 중

□ ISO 22000 인식제고를 위한 교육 실시

ㅇ 표준문서(지침서,절차서) 및 경영검토 보고자료 전직원 공유

ㅇ ISO 22000 인식제고 및 조기정착을 위한 지속적인 교육 실시